Тішакова Т.С., Силіна М.П.

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДИД-ІОНІВ У ПИТНІЙ ВОДІ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Науковий керівник: проф. Сирова Г.О.

## Визначення вмісту конкретної хімічної форми іоду, особливо при низьких концентраціях, може представляти інтерес для аналізу різноманітних об’єктів. Особливо актуальною ця задача є в умовах поширення захворювань щитовидної залози та, як наслідок цього, масштабного іодування продуктів харчування різними іодвмістними реагентами.

## Визначення концентрації іодид-іонів у воді питній виконують методом спектрофотометрії при використанні попереднього електрохімічного окиснення. Метод базується на спектрофотометричному вимірюванні концентрацій іод-іодидних комплексів, що утворюються при взаємодії іодату з надлишком іодид-іонів з використанням попереднього електрохімічного окиснення іодиду до іодату на платиновому електроді при потенціалі 1.1 відносно НХСЕП.

Концентрацію іодид-іонів в питній воді, що аналізують, в моль/дм3, розраховували згідно рівняння:

c= A×Vекстр.×Vк.Vпр.×Vком.×ε		(1)

де,

А – світлопоглинання екстракту іонних асоціатів іод-іодидних комплексів з діамантовим зеленим з розчину, що аналізують після електрохімічного окиснення;

ε – молярний коефіцієнт поглинання іонних асоціатів діамантового зеленого з іод-іодидними комплексами, знайдений згідно градуювального графіку залежності А - с(I-).

Vпр- об’єм проби води питної;

Vком. - об’єм комірки для електролізу;

Vекстр. - об’єм екстракту;

Vк. - об’єм мірної колби.

Масову частку іодиду розраховують за рівняннями:

ω,% (I-)= с(I-)×M (I-)×0.1/100								(2)

де с(I-) – концентрація іодиду, найдена при розв’язанні рівняння (1);

M (I-) – молярна маса іодиду;

0.1 – об’єм води.

Запропонованою методикою встановлено діапазон вимірювань концентрації іодид-іонів у воді питній від 3×10-7 - 3×10-6 моль/дм3, з межею визначення  5×10-8 моль/дм3.

Дана методика може бути використана в сфері поширення державного метрологічного нагляду.