C 01 N 31/00, 1/28

СПОСІБ мінералізації проб харчових продуктів для

визначення ПЛЮМБУМУ та Кадмію

Корисна модель відноситься до аналітичної хімії, а саме до способів мінералізації проб харчових продуктів для наступного визначення плюмбуму та кадмію та може бути використана у харчовій галузі промисловості для визначення плюмбуму та кадмію.

Відомий спосіб мокрої мінералізації харчових продуктів дією окиснювачів: пероксиду гідрогену, нітратної кислоти, хлороводневої кислоти або їх сумішей [1]. Недоліком способу є забруднення проби елементами, що визначаються завдяки введенню великої кількості окиснювачів (20-100 см3 на 0.5-1.0 г проби), а також тривалість процесу (3-6 год).

Є також спосіб мокрої мінералізації харчових продуктів [2], який включає мінералізацію проби окиснювачами – азотною кислотою, пероксидом гідрогену або сумішшю пероксиду гідрогену та нітратної кислоти з інтенсифікацією процесу дією мікрохвильового опромінення. Недоліком даного способу є небезпека утворення нітрогліцерину при обробці харчових продуктів зі значним вмістом жиру, а також необхідність проведення процесу під тиском, що знижує рівень безпеки персоналу лабораторії.

Також відомий спосіб сухої мінералізації харчових продуктів, що включає обвуглювання на електроплитці з інтенсифікацією інфрачервоним (ІЧ) опроміненням з наступним спалюванням проби в електропечі при температурі         450-500 оС [3]. Спосіб забезпечує повну мінералізацію харчових продуктів. Недоліками способу є тривалість процесу від 6 до 40 год, недостатня відтворюваність результатів аналізу через втрату легколетких сполук плюмбуму та кадмію.

Найбільш близьким аналогом запропонованої корисної моделі є тристадійний спосіб сухої мінералізації харчових продуктів, що включає обвуглювання на електроплитці з інтенсифікацією ІЧ-опроміненням, обробку парами газоподібних окиснювачів – хлору або оксидів нітрогену, спалювання в електропечі при температурі 450-500 оС [3]. Спосіб забезпечує повну мінералізацію харчових продуктів. Однак він має недоліки – складність процесу через необхідність його проведення у три стадії, тривалість процесу від 3 до 24 год, недостатня відтворюваність результатів аналізу.

В основу корисної моделі поставлено задачу зменшити час, що витрачається на мінералізацію, спростити спосіб через виключення однієї стадії мінералізації - спалювання в електропечі при температурі 450-500 оС та покращити метрологічні характеристики результатів аналізу.

Поставлена задача вирішується тим, що проби харчових продуктів після обвуглювання на електроплитці  з інтенсифікацією ІЧ-опроміненням обробляють газоподібними окиснювачами  – хлором або оксидами нітрогену при  температурі 60-70 оС з інтенсифікацією ультразвуком частотою 2.5-4.0 МГц, інтенсивністю 8.5-12.0 Вт/см2 до появи золи білого або біло-сірого кольору.

Спільними суттєвими ознаками найближчого аналогу та способу, що заявляється, є обвуглювання проби харчового продукту на електроплитці з інтенсифікацією ІЧ опроміненням та обробка обвугленої проби газоподібними окиснювачами – хлором або оксидами нітрогену. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі та досягнутим результатом пояснюється тим, що обвуглені проби харчових продуктів обробляють газоподібними окиснювачами – хлором або оксидами нітрогену при  температурі 60-70 оС з ультразвуковою інтенсифікацією частотою 2.5-4.0 МГц, інтенсивністю 8.5-12.0 Вт/см2 до появи золи білого або біло-сірого кольору, що обумовлено більш високою ефективністю дії газоподібних окиснювачів на обвуглену пробу, що знаходиться у стані киплячого шару завдяки легшому доступу парів окиснювачів до часток обвугленої проби. Необхідність підтримання температури процесу 60-70 оС обумовлено необхідністю підтримання оптимальної швидкості реакції окиснення харчових продукті. Менша швидкість окиснення призводить до збільшення часу аналізу. Більша швидкість окиснення призводить до переходу процесу окиснення у бурхливу стадію, що призводить до втрати проби харчових продуктів і, як результат, до отримання недостовірних результатів аналізу. Обробка обвугленої проби ультразвуком частотою 2.5-4.0 МГц, інтенсивністю 8.5-12.0 Вт/см2 забезпечує появу ефекту киплячого шару, завдяки чому забезпечуються кращі умови для хімічної реакції окиснення часток обвугленої проби парами окиснювачів. Завдяки чому необхідність подальшої обробки проб у електропечі є недоцільною.

Спосіб здійснюють наступним чином. Тверді харчові продукти подрібнювали, рідинні  перемішували. Зважували наважку харчового продукту тваринного походження масою 7.00 г;  рослинного – 10.00 г та поміщали у порцелянову чашку. Пробу харчового продукту обережно висушували, потім, поступово підвищуючи температуру, обвуглювали на електроплитці, не допускаючи розбризкування. При цьому, пробу опромінювали від ІЧ-лампи 500 Вт. Відстань від лампи до проби та температуру нагріву регулювали таким чином, щоб не допустити розбризкування проби. Після обвуглювання, пробу обережно подрібнювали за допомогою скляної палички. Наважку обвугленої та подрібненої проби  переносили у скляний реактор [4]. Далі на систему діяли ультразвуком частотою 2.0-5.0 МГц, інтенсивністю 9-14 Вт/см2, візуально контролюючі появу ефекту киплячого шару. Систему підігрівали до 50-80 оС та подавали газоподібний окиснювач – хлор або оксиди нітрогену з приладу за прототипом [3]. Процес закінчували при появі золи білого або біло-сірого кольору без виразних темних включень. Після охолодження, пробу розчиняли в 5-6 мл нітратної кислоти (1: 1), переносили в мірну колбу місткістю 10 мл і доводили об'єм розчину бідистильованою водою до 10 мл та ретельно перемішували.

В якості окиснювачів використовували такі [3]: 1) хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену; 2) оксиди нітрогену (пари), отримані при кип'ятінні нітратної кислоти; 3) оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні нітрату амонію і концентрованої нітратної кислоти; 4) оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні суміші нітратної і сірчаної кислот.

Визначали ступінь вилучення плюмбуму та кадмію, як відношення знайденої кількості плюмбуму та кадмію до введеної кількості в % при різних параметрах ультразвуку. Плюмбум і кадмій вводили до проб перед мінералізацією у вигляді розчину в кількостях, наведених у табл. 1, та перемішували. Кожний дослід повторювали тричі. Результати дослідів наведено в табл. 1, 3, 4.

Також, ступінь вилучення плюмбуму та кадмію перевіряли наступним чином. Для цього в харчових продуктах визначали вміст плюмбуму та кадмію після мокрої та сухої мінералізації [4, 5]. Кожне визначення повторювали тричі. За дійсний вміст плюмбуму та кадмію приймали середнє арифметичне значення отриманих результатів. Ступінь вилучення визначали як відношення знайденої кількості плюмбуму та кадмію до дійсної кількості у %.

Паралельно в тих самих пробах харчових продуктах визначали вміст плюмбуму та кадмію після підготовки проб за прототипом. Крім того, у проби, що аналізувалися, вводили відому кількість плюмбуму і кадмію і проводили пробопідготовку відповідно до вищеописаного

У табл. 1 наведено результати порівняння метрологічних характеристик способів підготовки проб харчових продуктів при визначенні плюмбуму та кадмію.

У способі, що заявляється. Використовували суху мінералізацію з ІЧ-опроміненням з наступною обробкою  хлором, отриманим при взаємодії хлороводневої кислоти та пероксиду гідрогену згідно [3]. Температуру процесу підтримували 65 оС. Обробку обвугленої проби проводили ультразвуком частотою  3.5 МГц, інтенсивністю 11 Вт/см2. Процес закінчували при появі золи білого або біло-сірого кольору без виразних темних включень.  Атомно-абсорбційне визначення плюмбуму та кадмію у отриманому мінералізаті проводили згідно [1].

У способі за прототипом. Використовували суху мінералізацію з ІЧ-опроміненням з наступною обробкою  хлором, отриманим при взаємодії хлороводневої кислоти та пероксиду гідрогену згідно [3]. Обвуглені проби спалювали у муфельній електропечі при поступовому підвищенні температури до      500 оС. Процес закінчували при появі золи білого або біло-сірого кольору без виразних темних включень. Атомно-абсорбційне визначення плюмбуму та кадмію у отриманому мінералізаті проводили згідно [1].

Таблиця 1

Порівняння метрологічних характеристик способів мінералізації проб

харчових продуктів при визначенні плюмбуму та кадмію

| Найменування продукту | введено Pb і Cd по мг/кг | Знайдено мікроелементів, мг / кг. Відносне стандартне відхилення Sr (Р=0.95; n = 6) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sr | Cd | Sr |
|  | Pb | Cd |  |  |  |  |
| Метод, що пропонується |
| М'ясо свинина | 0 | 0 | 0.122 ± 0.010 | 0.089 | 0.045 ± 0.003 | 0.078 |
|  | 0.100 | 0.050 | 0.204 ± 0.016 | 0.087 | 0.100 ± 0.007 | 0.075 |
| Риба «Тунець» охолоджена | 0 | 0 | 0.101 ± 0.009 | 0.093 | 0.019 ± 0.001 | 0.079 |
|  | 0.200 | 0.020 | 0.299 ± 0.084 | 0.084 | 0.040 ± 0.003 | 0.072 |
| Молоко пастеризоване | 0 | 0 | 0.074 ± 0.006 | 0.090 | 0.012 ± 0.001 | 0.076 |
|  | 0.100 | 0.020 | 0.182 ± 0.015 | 0.088 | 0.030 ± 0.002 | 0.078 |
| Крупа пшенична, в/г | 0 | 0 | 0.147 ± 0.011 | 0.082 | 0.013 ± 0.001 | 0.075 |
|  | 0.150 | 0.020 | 0.305 ± 0.023 | 0.080 | 0.029 ± 0.002 | 0.073 |
| Хліб «Врожайний» | 0 | 0 | 0.073 ± 0.006 | 0.082 | 0.039 ± 0.003 | 0.076 |
|  | 0.100 | 0.030 | 0.158 ± 0.012 | 0.085 | 0.065 ± 0.005 | 0.079 |
| Яблука | 0 | 0 | 0.059 ± 0.005 | 0.086 | 0.016 ± 0.001 | 0.071 |
|  | 0.100 | 0.020 | 0.171 ± 0.014 | 0.088 | 0.033 ± 0.002 | 0.073 |
| Метод за прототипом |
| М'ясо свинина | 0 | 0 | 0.144 ± 0.013 | 0.101 | 0.012 ± 0.004 | 0.085 |
|  | 0.100 | 0.050 | 0.231 ± 0.022 | 0.101 | 0.030 ± 0.008 | 0.081 |
| Риба «Тунець» охолоджена | 0 | 0 | 0.780 ± 0.073 | 0.101 | 0.042 ± 0.003 | 0.082 |
|  | 0.200 | 0.020 | 0.988 ± 0.087 | 0.095 | 0.059 ± 0.005 | 0.089 |
| Молоко пастеризоване | 0 | 0 | 0.084 ± 0.008 | 0.100 | 0.014 ± 0.001 | 0.084 |
|  | 0.100 | 0.020 | 0.172 ± 0.016 | 0.100 | 0.032 ± 0.003 | 0.087 |
| Крупа пшенична, в/г | 0 | 0 | 0.246 ± 0.023 | 0.100 | 0.016 ± 0.001 | 0.082 |
|  | 0.150 | 0.020 | 0.393 ± 0.034 | 0.094 | 0.032 ± 0.003 | 0.085 |
| Хліб «Врожайний» | 0 | 0 | 0.081 ± 0.007 | 0.095 | 0.033 ± 0.003 | 0.087 |
|  | 0.100 | 0.030 | 0.160 ± 0.014 | 0.092 | 0.064 ± 0.005 | 0.083 |
| Яблука | 0 | 0 | 0.071 ± 0.007 | 0.101 | 0.012 ± 0.001 | 0.085 |
|  | 0.100 | 0.020 | 0.154 ± 0.013 | 0.093 | 0.030 ± 0.002 | 0.081 |

З табл. 1 випливає, що найбільш точні результати визначення плюмбуму та кадмію отримують при використанні способу, що пропонується. При використанні способу за відносне стандартне відхилення результатів аналізу становить Sr = 0.081-0.089 при визначенні кадмію і Sr = 0.092-0.101 при визначенні плюмбуму; а у способі, що пропонується відповідно Sr = 0.071-0.079 і Sr = 0.082-0.090.

У табл. 2 наведено порівняння  способів мінералізації проб харчових продуктів за прототипом і способу, що заявляється.

Таблиця 2

Порівняння способу мінералізації проб харчових продуктів за

прототипом і способу, що заявляється

| Вид харчового продукту | Спосіб, що пропонується | Спосіб за прототипом |
| --- | --- | --- |
|  | Час мінералізації, хв. | Кількість стадій мінералізації | Відносне стандартне відхилення Sr (Р=0.95; n = 6) | Час мінералізації, хв. | Кількість стадій мінералізації | Відносне стандартне відхилення Sr (Р=0.95; n = 6) |
|  |  |  | Pb | Cd |  |  | Pb | Cd |
| Хліб білий 1 гат. | 45 ± 2 | 2 | 0.082 – 0.085 | 0.076 – 0.079 | 600 ± 60 | 3 | 0.092 – 0.095 | 0.083 – 0.087 |
| М'ясо свинина | 65 ± 2 | 2 | 0.087– 0.089 | 0.075– 0.078 | 1260 ± 120 | 3 | 0.100 – 0.101 | 0.084 – 0.087 |
| Молоко пастеризоване | 60 ± 2 | 2 | 0.088 – 0.090 | 0.076 – 0.078 | 960 ± 120 | 3 | 0.100 – 0.102 | 0.084 – 0.087 |

1 стадія мінералізації – обвуглення; 2 стадія – окиснення остаточної органічної речовини; 3 стадія – закінчення процесів окиснення у електричній муфельній печі при температурі 450-500 оС.

Як видно з табл. 2 спосіб, що заявляється забезпечує проведення мінералізації у 10 разів швидше, ніж спосіб за прототипом. Крім того, його використання дозволяє зменшити кількість стадій мінералізації та покращити метрологічні характеристики результатів аналізу.

У табл. 3 наведено вплив різних окиснювачів та дії ультразвуку на час мінералізації. В якості  окиснювачів використовували такі: 1) хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену; 2) оксиди нітрогену (пари), отримані при кип'ятінні нітратної кислоти; 3) оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні нітрату амонію та концентрованої нітратної кислоти; 4) оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні суміші нітратної і сірчаної кислот.

З табл. 3 видно, що зміна виду окиснювача, хлору або оксидів нітрогену, практично не впливала на час мінералізації.

Слід також зазначити, що без використання окиснювачів повна мінералізація неможлива (табл.3). Навіть підвищення температури до 300 оС на протязі 20 год не забезпечує отримання золи білого або біло-сірого кольору (табл.2).

З табл. 3 також видно, що без дії ультразвуку повна мінералізація неможлива.  Навіть дія парів окиснювачів на протязі 10 год не забезпечує отримання золи білого або біло-сірого кольору.

Таблиця 3

Вплив різних окиснювачів та дії ультразвуку на час сухої мінералізації

| Найменування продукту. окиснювач | Час обвуглювання проб з ІЧ лампою, хв. | Обробка парами окиснювача з ультразвуковою інтенсифікацією до отримання золи білого або біло-сірого кольору, хв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0* | 30 | Без введення окиснювачів повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося при підвищенні температури до 300 оС на протязі 20 год |
| 00* | 30 | Без використання ультразвуку повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося на протязі 10 год |
| 1 | 30 | 17 |
| 1 | 30 | 15 |
| 1 | 32 | 16 |
| 2 | 30 | 15 |
| 2 | 31 | 16 |
| 2 | 30 | 15 |
| 3 | 35 | 16 |
| 3 | 35 | 17 |
| 3 | 36 | 16 |
| 4 | 35 | 15 |
| 4 | 37 | 16 |
| 4 | 35 | 15 |
| 0** | 40 | Без введення окиснювачів повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося при підвищенні температури до 300 оС на протязі 20 годин |
| 00** | 40 | Без використання ультразвуку повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося на протязі 10 годин |
| 1 | 42 | 20 |
| 1 | 41 | 22 |
| 1 | 40 | 21 |
| 2 | 40 | 20 |
| 2 | 41 | 22 |
| 2 | 42 | 20 |
| 3 | 40 | 22 |
| 3 | 41 | 21 |
| 3 | 40 | 20 |
| 4 | 42 | 21 |
| 4 | 41 | 22 |
| 4 | 40 | 20 |
| 0*** | 45 | Без введення окиснювачів повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося при підвищенні температури до 300 оС на протязі 20 годин |
| 00*** | 45 | Без використання ультразвуку повного окиснювання (поява золи білого або біло-сірого кольору) не спостерігалося на протязі 10 годин |
| 1 | 45 | 31 |
| 1 | 47 | 29 |
| 1 | 45 | 30 |
| 2 | 46 | 31 |
| 2 | 45 | 30 |
| 2 | 47 | 29 |
| 3 | 44 | 30 |
| 3 | 45 | 30 |
| 3 | 45 | 31 |
| 4 | 45 | 30 |
| 4 | 47 | 29 |
| 4 | 47 | 30 |

*–Хліб білий 1 гат., ** – М'ясо яловичина, *** – Олія соняшникова; 0 – без використання парів окиснювачів; 00– без використання ультразвуку;  1 – хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду водню; 2 – оксиди нітрогену (пари), отримані при кип'ятінні нітратної кислоти; 3 – оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні нітрату амонію і концентрованої нітратної кислоти; 4 – оксиди нітрогену (пари), отримані при нагріванні суміші нітратної та сірчаної кислот.

У табл. 4. наведені результати дослідів про вплив частоти ультразвуку на ступінь вилучення плюмбуму та кадмію.

Таблиця 4

Вплив частоти ультразвуку  на ступінь вилучення плюмбуму та кадмію

| Вид харчового продукту | Частота ультразвуку, кГц; ступінь вилучення плюмбуму,% / ступінь вилучення кадмію % |
| --- | --- |
|  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| Хліб білий 1 гат. | 92.0 / 92.7 | 98.0 / 98.4 | 98.0 / 98.4 | 99.0 / 99.4 | 98.3 / 98.8 | 97.8 / 98.2 | 89.0 / 90.2 |
| М'ясо яловичина | 87.3 / 88.5 | 96.0 / 96.6 | 96.2 / 96.4 | 97.0 / 99.4 | 96.3 / 98.8 | 96.4 / 96.6 | 84.3 / 85.4 |
| Олія соняшникова | 86.1 / 86.4 | 95.5 / 95.8 | 95.3 / 95.8 | 95.3 / 95.7 | 95.4 / 95.9 | 95.0 / 95.6 | 85.0 / 87.7 |

У цій таблиці та в наступних представлені усереднені результати трьох дослідів.  Температуру процесу підтримували – (65±1) оС. Обробку обвугленої проби проводили ультразвуком інтенсивністю 11 Вт/см2. В якості окиснювача використовували хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену.

З табл. 4. випливає, що найкращі результати були отриманні при використанні ультразвуку частотою 2.5-4.5 МГц. Слід також зазначити, що саме при цих параметрах ультразвуку спостерігався найбільш виражений ефект киплячого шару, завдяки чому кожна частка проби піддавалася дії газоподібного окиснювача.

У табл. 5. наведено результати дослідів про вплив інтенсивності ультразвуку на ступінь вилучення плюмбуму та кадмію.

Таблиця 5

Вплив інтенсивності ультразвуку  на ступінь вилучення плюмбуму та кадмію

| Вид харчового продукту | Інтенсивність ультразвуку, Вт/см2; ступінь вилучення плюмбуму,% / ступінь вилучення кадмію % |
| --- | --- |
|  | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.5 |
| Хліб білий 1 гат. | 84.0 / 85.1 | 96.5 / 96.8 | 97.1 / 97.5 | 97.0 / 97.8 | 98.0 / 98.4 | 98.4 / 99.2 | 52.3 / 53.6 |
| М'ясо яловичина | 83.2 / 83.7 | 94.1 / 94.5 | 95.2 / 95.4 | 95.5 / 95.8 | 96.2 / 96.4 | 97.0 / 97.4 | 50.5 / 51.1 |
| Олія соняшникова | 82.3 / 82.9 | 93.2 / 93.7 | 94.3 / 94.8 | 94.7 / 94.9 | 95.3 / 95.8 | 95.6 / 96.2 | 47.4 / 47.8 |

Температуру процесу підтримували – (65±2) оС. Обробку обвугленої проби проводили ультразвуком частотою 3,0 МГц. В якості окиснювача використовували хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену.

З табл. 5. випливає, що найкращі результати було отримано при використанні ультразвуку інтенсивністю 8.5-12.0 Вт/см2. Візуально спостерігався ефект киплячого шару при інтенсивності ультразвуку починаючі з  8.5 Вт/см2, при інтенсивності ультразвуку більш 12.5 Вт/см2 спокійне «кипіння» переходило у різку стадію з  розбризкуванням проби, що призводило до втрат проби та елементів, що визначаються (табл.5).

У табл. 6 наведено результати досліджень про вплив температури процесу на час мінералізації проб харчових продуктів. З табл. 6 випливає, що зменшення температури процесу менше 60 оС призводить до зменшення  швидкості хімічних реакцій окиснення проб харчових продуктів і як результат - до збільшення часу аналізу (табл.6). Підвищення температури процесу більше 70 оС переводить його у бурхливу фазу, що призводить до втрати частини проби харчових продуктів та до отримання недостовірних результатів аналізу.

Таблиця 6

Вплив температури процесу на час мінералізації

| Вид харчового продукту | Температура процесу, оС; час мінералізації, хв. |
| --- | --- |
|  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Хліб білий 1 гат. | 100±2 | 70±2 | 50±2 | 45±2 | 45±2 | Процес окиснення харчових продуктів переходить у бурхливу фазу, візуально спостерігається втрата частини проби | Процес окиснення харчових продуктів протікає бурхливо фазу, візуально спостерігається втрата значної кількостіпроби |
| М'ясо яловичина | 127±2 | 86±2 | 65±2 | 62±2 | 62±2 |  |  |
| Олія соняшникова | 143±2 | 98±2 | 78±2 | 75±2 | 75±2 |  |  |

Обробку обвугленої проби проводили ультразвуком частотою 3,0 МГц, інтенсивністю 11 Вт/см2.  В якості окиснювача використовували хлор, отриманий при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену.

Порівняння способу, що заявляється зі способом за прототипом, показує, що він має, на відміну від способу по прототипу, істотні відзнаки, які дозволяють зменшити час, що витрачається на мінералізацію, спростити спосіб через виключення однієї стадії мінералізації - спалювання в електропечі при температурі 450-500 оС та покращити метрологічні характеристики результатів аналізу.

Приклад конкретного виконання. Тверді харчові продукти подрібнюють, рідинні харчові продукти перемішують. Зважували наважку харчового продукту тваринного походження масою 7.00 г;  рослинного – 10.00 г та поміщали у порцелянову чашку. Пробу харчового продукту обережно підсушують, потім, поступово підвищуючи температуру обвуглюють на електроплитці, не допускаючи розбризкування. При цьому, пробу опромінюють від ІЧ-лампи 500 Вт. Відстань від лампи до проби  та температуру нагріву регулюють таким чином, щоб не допустити розбризкування проби. Після обвуглювання, пробу обережно подрібнюють за допомогою скляної палички. Наважку обвугленої та подрібненої проби масою 2.00 г  переносять у скляний реактор. Далі на систему діють ультразвуком частотою 3.0 МГц, інтенсивністю 11 Вт/см2, візуально контролюючі появу ефекту киплячого шару. Систему підігрівають до 65 оС і подають газоподібний окиснювач – хлор, що отримують при взаємодії хлороводневої кислоти і пероксиду гідрогену.  Процес закінчують при появі золи білого або біло-сірого кольору без виразних темних включень. Після охолодження, пробу розчиняють в 5 – 6 мл нітратної кислоти (1: 1), переносять в мірну колбу місткістю 10 мл і доводять об'єм розчину бідистильованою водою до 10 мл та ретельно перемішують.

Вміст плюмбуму і кадмію визначають атомно-абсорбційним методом [1].

Таким чином, експеримент показав, що використання ультразвуку частотою 2.5-4.0 МГЦ, інтенсивністю 8.5-12.0 Вт/см2 для інтенсифікації  процесу окиснення обвуглених харчових продуктів парами газоподібних окиснювачів – хлору або оксидів нітрогену при температурі 60-70 оС дозволяє зменшити час, що витрачається на мінералізацію, спростити спосіб пробопідготовки та покращити метрологічні характеристики результатів аналізу.

Джерела інформації:

1. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье. Методические указания Утверждены Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации  25 декабря 1992 г. N 01-19/47-11.

2.Чмиленко Ф.О., Бакланов О.М., Бохан Ю.В. Спосіб мінералізації харчових продуктів // Патент України № 72156 A.-опубл. 17.01.2005, бюл. № 1

3. Интенсификация сухой минерализации пищевых продуктов парами окислителей и ИК-облучением / О.И. Юрченко,  А.Н. Бакланов, Е.А. Белова, О.С. Калиненко, Л.В. Бакланова [и др.] // Украинский химический журнал.– 2015.– Т.81, № 4. – С. 98-102.

4. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

5. ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

Формула корисної моделі

Спосіб мінералізації проб харчових продуктів для визначення свинцю та кадмію, що включає обвуглювання на електроплитці  з інтенсифікацією ІЧ опроміненням та наступну обробку обвуглених проб харчових продуктів парами газоподібних окиснювачів – хлору або оксидів азоту, який відрізняється тим, що обробку обвуглених проб  харчових продуктів парами окиснювачів ведуть при температурі 60 – 70 оС з інтенсифікацією ультразвуком частотою 2,5 – 4,0 МГц, інтенсивністю 8,5 – 12,0 Вт/см2 до появи золи білого або біло-сірого кольору.