## МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ № 1

Факультет I медичний

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Дисципліна «Загальна хірургія»

## для студентів ІІІ  курсу  медичних  факультетів

Розділ дисципліни 1

ВВЕДЕННЯ В ХІРУРГІЮ. ДЕСМУРГІЯ. АСЕПТИКА І АНТИСЕПТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ У ХІРУРГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ. ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ.

Тема 1

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення. Асептика. Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних, загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу. Організація роботи в чистій перев’язочній. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.

## Затверджено

на засіданні кафедри

_________________________

«____» ________________ 2018 р.

протокол № ______

Завідувач кафедри

проф. Шевченко Р.С.

Харків 2018

Кількість годин: 2

Обгрунтування теми

Хірургічні хвороби складають близько чверті усіх патологій. В основі хірургічної служби лежить оперативне втручання. Незалежно від спеціальності лікар повинен набути ряд компетентностей, пов’язаних з переливанням крові, підготовкою хворих до оперативних втручань, опіками, відмороженнями тощо. Оволодіння правилами асептики при організації роботи в операційному блоці, при підготовці до використання операційної білизни та перев’язочного матеріалу, правила одягання операційної білизни, методи передопераційної обробки рук та операційного поля є важливими як для подальшого навчання на кафедрах хірургічного профілю, так і для роботи вже в якості майбутніх фахівців. Правильна підготовка хворого до операції, організація роботи в стерилізаційній та операційному блоці є запорукою успішного лікування хворого. На цих етапах активну і безпосередню участь в лікуванні приймає медична сестра, що свідчить про необхідність  вивчення роботи середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.

Мета заняття:

Загальна: ознайомити студентів з основами асептики та антисептики, догляду за хворими у хірургічному відділенні.

Конкретна:

Знати (теоретичні питання):

- Життя та діяльність провідних вітчизняних вчених-хірургів: М.І. Пирогова, В.О.Караваєва, М.В. Скліфосовського, М.М. Волковича, М.М. Амосова, О.О. Шалімова

- Структуру і організацію хірургічних відділень.

- Характеристику понять санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режими у хірургічних відділеннях.

- Гігієнічні вимоги щодо одягу медперсоналу.

- Гігієнічні вимоги щодо одягу хворих.

- Гігієнічні вимоги щодо постільної білизни хворих.

- Гігієнічні вимоги щодо зміни білизни при догляді за хворими та важкохворими.

- Будову і організацію роботи в стерилізаційній.

- Визначення асептики, шляхи передачі екзогенної інфекції.

- Будову операційного блоку, методи забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в операційному блоці.

- Засвоїти підготовку до стерилізації та методи стерилізації перев’язочного матеріалу та операційної білизни, проби на якість стерилізації.

- Методи підготовки рук хірурга до операції, елементи догляду за руками хірурга.

- Методи обробки операційного поля.

Вміти:

- Організувати роботу в стерилізаційній.

- Готувати до стерилізації ріжучі, оптичні та загальнохірургічні інструменти.

- Організувати роботу в чистій перев’язочній.

- Організувати роботу в операційній.

- Класифікувати шовний матеріал.

Володіти практичними навичками:

- Провести вологе прибирання в хірургічному відділенні із застосуванням антисептичних середників.

- Провести заміну натільної та постільної білизни хворим із загальним і ліжковим режимами.

- Підготувати до стерилізації хірургічні інструменти.

- Провести проби, що контролюють якість передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів.

- Простерилізувати ріжучі, оптичні, загальнохірургічні інструменти.

- Провести стерилізацію шовного матеріалу.

- Транспортувати хворих в операційну і з операційної.

- Провести прибирання в операційній.

- Одягати операційну білизну.

- Приготувати розчини і обробляти руки перед оперативним втручанням.

- Провести підготовку операційного поля.

Структурологічна схема заняття

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

| Попередні дисципліни | Отримані навички |
| --- | --- |
| 1. Неорганічна хімія | Навички поводження із агресивними хімічними речовинами |
| 2. Фізика | Основи роботи із апаратами високого тиску, високої температури |
| 3.Фармакологія | Класифікувати основні дезінфектанти і антисептики, вміти виписувати рецепти |
| 4. Пропедевтика внутрішніх хвороб | Збирати алергологічний анамнез, проводити огляд, пальпацію |
| 5. Мікробіологія | Виконання забору матеріалу для бактеріологічного дослідження |

Тести для перевірки вихідного рівня знань:

Засновниками асептичного методу в хірургії є:

А. Пирогов

Б. Бергман (+)

В. Пастер

Г. Шимельбуш (+)

Д. Лістер

Методи контролю за стерильністю перев’язочного матеріалу і операційної білизни:

А. Плавлення резорцину

Б. Бактеріологічний метод (+)

В. Плавлення сечовини (+)

Г. Плавлення сірки

Д. Метод Мікуліча

Виберіть режими, при яких відбувається стерилізація в автоклаві:

А. 2,5 атм, 145о, 10 хв.

Б 2,0 атм, 132о, 20 хв. (+)

В. 1,5 атм, 125о, 30 хв.

Г. 1,1 атм, 120о, 45 хв. (+)

Д. 0,5 атм, 110о, 35 хв.

Які з перерахованих методів є методами укладки в бікс?

А. Універсальний (+)

Б. Пошаровий (+)

В. Матеріальний

Г. Багатоцільовий

Д. Асептичний

Екзогенна хірургічна інфекція передається наступними шляхами

А. механічним

Б. ротаційним

В. госпітальним

Г. інплантаційним (+)

Д. контактним (+)

В операційному блоці розрізняють наступні зони:

А. асептичного режиму

Б. загального режиму (+)

В. антисептичного режиму

Г. стерильного режиму  (+)

Д. нестерильного режиму

В операційній виконують наступні види прибирань:

А. повторне

Б. поточне (+)

В. механічне

Г. попереднє (+)

Д. вечірнє

Укладка у бікс Шимельбуша може бути:

А. універсальна(+)

Б. секторальна (+)

В. базова

Г. блокова

Д. герметична

В роботі автоклаву розрізняють наступні фази:

А. повільного знищення

Б. урівноваження (+)

В. підвищення тиску в камерах

Г. герметизації

Д. знищення (+)

Для контролю за якістю стерилізації в автоклаві можна застосувати:

А. бактеріологічний метод (+)

Б. термоіндикатори (+)

В. показники барометру автоклаву

Г. вивчення кольору простерилізованої білизни

Д. електронно мікроскопічний метод

Обробка рук до операції може бути виконаною за наступними методами:

А. з використанням розчину “Первомур” (+)

Б. за методом Кохера

В. за методом Більрота-Мікуліча

Г. за методом Спасокукотського-Кочергіна (+)

Д. з використанням 40% розчину етилового спирту

Для обробки операційного поля використовують:

А. розчин “Дезактин”

Б. розчин “Йодобак” (+)

В. розчин “Йодонат” (+)

Г. розчин “Йодопиридол”

Д. 100% розчин етилового спирту

Під час генерального прибирання операційної можна застосувати наступні розчини:

А. розчин хлораміну 10%

Б. розчин перекису водню 10% з 0,5% миючого засобу

В. розчин перекису водню 6% з 0,5% миючого засобу (+)

Г. розчин хлораміну 1% (+)

Д. розчин хлорного вапна 5%

Генеральне прибирання проводиться:

А. в кінці робочого дня

Б. в плановому порядку 1 раз на тиждень (+)

В. в плановому порядку 2 рази на тиждень

Г. позапланово після операцій, під час якої відбулося забруднення операційної кишковим вмістом (+)

Д. кожен раз перед початком операційного дня

Для приготування розчину первомуру необхідно використати:

А. 6% розчин перекису водню

Б. пергідроль (+)

В. 96% розчин етилового спирту

Г. 100% оцтову кислоту

Д. 100% мурашину кислоту (+)

На протязі якого часу стерилізуються інструменти в автоклаві при тиску 2атм і температурі 132ºС?

а) 20 хв (+);

б) 35 хв;

в) 45хв;

г) 1 година;

д) 1 година і 30 хв.

Як стерилізують синтетичний матеріал?

а) кип’ятіння;

б) паром під тиском(+);

в) замочують у спирті;

г) замочують в розчині Люголя;

д) сухим жаром.

Посіви для контролю за ефективністю стерилізації шовного матеріалу потрібно проводити 1 раз на:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб(+);

г) 15 діб;

д) 20 діб.

При зберіганні стерильного шовку в банці спирт необхідно міняти через кожні:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб (+);

г) 15 діб;

д) 20 діб.

Який із способів стерилізації хірургічного інструментарію найбільш надійний і швидкий в умовах хірургічного відділення?

а) в автоклаві під тиском;

б) в автоклаві парою;

в) в сухо-жаровій шаф (+);

г) бактерицидною лампою;

д) гамма опроміненням.

Який із методів контролю за стерильністю вмісту біксів найбільш достовірний?

а) метод Мікуліча;

б) температура плавлення сірки;

в) температура плавлення сірки антипірину;

г) бактеріологічний (+) ;

д) температура плавлення сірки бензойної кислоти.

Парами формаліну стерилізують:

а) ріжучі інструменти;

б) резинові рукавички;

в) інструменти з оптичними системами (+);

г) перев’язочний матеріал ;

д) операційна білизна.

Що зберігають в розчині Люголя після стерилізації?

а) шовк;

б) кетгут (+);

в) капрон;

г) лавсан ;

д) вікріл.

При якій мінімальній температурі гинуть спороносні бактерії?

а) 60ºС;

б) 80ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС (+);

д) 140ºС.

При якій температурі стерилізують інструменти в сухо-жаровій шафі?

а) 180ºС (+);

б) 150ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС ;

д) 140ºС.

Як зберігають шовк після стерилізації по Кохеру?

а) в 96˚ спирті (+);

б) в розчині сулеми 1:1000;

в) в розчині Люголя;

г) в сухій стерильній банці ;

д) в первомурі.

Яким методом стерилізують шовний матеріал в фабричних умовах?

а) автоклавуванням

б) кип’ятінням

в)  гамма опроміненням (+);

г) в сухо- жаровій шафі;

д) замочують в спирті

Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у 10% розчин хлораміну на 60 хвилин .

б) занурення у 10% розчин хлорного вапна на 60 хвилин .

в) занурення у 1% розчин хлораміну на 60 хвилин (+) .

г) занурення у 6% розчин перекису водню на 1 годину (+).

д) занурення в дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин.

Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у 2,4% розчин первомуру на 15 хвилин (+) .

б) занурення у дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин .

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин.

г) занурення у 10% розчин хлораміну на 60 хвилин .

д) занурення у 0,2% розчин дезактину на 1 годину (+).

Лапароскопи і цистоскопи потрібно стерилізувати:

а) кип’ятінням;

б) автоклавуванням;

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин;

г) в сухо-жаровій шафі;

д) занурення у первомур (+).

Якщо Ви пересвідчились, що Ваш вихідний рівень знань відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння теоретичних питань теми.

Зміст навчання

Хірургія - розділ медицини, що вивчає хвороби і травми всіх ділянок і органів людського тіла, а також розробляє і застосовує спеціальні методи лікування. У буквальному перекладі «хірургія» означає «рукодія» (від греч. cheir – рука, еrgоп – дію). Хірургія почала розвиватися значно раніше за інші розділи медицини – практично із зародження людства. Постійними супутниками людини були полювання, війни, і вона була вимушена навчитися зупиняти кровотечу з рани, видаляти застряглі в тілі стріли тощо. Проте, як наука вона сформувалася лише в XIX ст.

Широко відоме ім'я лікаря Стародавньої Греції Гіпократа (біля 460-370 рр. до н.е.), який вважається батьком наукової медицини і хірургії. Його принцип «Ubi pus ibi evacua» («Побачивши гній – випускай») є основоположним в лікуванні гнійно-запальних захворювань.

Великий внесок в розвиток хірургії вніс Абу Алі Ібн-Сина, відомий як Авіценна (980-1037). Відома його праця «Канон лікарської науки» залишалася настільною книгою для лікарів майже до XVII в.

Офіційне визнання хірургія як наука отримала в 1719 р., коли італійський хірург Лафранши був запрошений на медичний факультет Сорбонни для читання лекцій з хірургії. Першим навчальним закладом на Україні була Києво-Могилянська академія (1622 р.), де проводилася підготовка богословів, медичних працівників і ін. У 1755 р. відкритий Московський університет з медичним факультетом і «клініками при факультеті».

За одне сторіччя, починаючи з середини XIX ст., в розвитку хірургії відбувся такий різкий стрибок, що досягнутий рівень багатократно перевершив все, що було зроблено за попередні тисячоліття. Цьому сприяли відкриття XIX – початку XX стт., що склали фундамент подальшого розвитку хірургії: відкриття наркозу, введення наркозу і місцевої анестезії в хірургію; розробка і впровадження асептики в хірургічну практику; методи зупинки кровотечі і відновлення крововтрати; завершення формування сучасної анатомії, створення топографічної анатомії і вдосконалення хірургічної техніки.

Корифеєм вітчизняної і зарубіжної хірургії заслужено вважається М.І. Пирогов (1810-1881). Вклад М.І. Пирогова в хірургічну науку величезний. Він широко впровадив ефірний наркоз (виконав 10 000 операцій пораненим), розробив його нові методи – ректальний і ендотрахеальний. Їм розроблені основні принципи військово-польової хірургії: наближення медичної допомоги до поля бою, сортування поранених, послідовність в наданні допомоги на етапах евакуації, створення рухомих госпіталів. На цих принципах було засновано надання медичної допомоги в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Йому належить класичний опис травматичного шоку.

Академік НАН і АМН України М.М. Амосов (1913-2003) – засновник Київського інституту серцево-судинної хірургії, що носить нині його ім'я. Основним напрямом його науково-практичної діяльності були торакальна хірургія і біокібернетика, він розробляв питання фізіології серця, штучного кровообігу, хірургічного лікування захворювань легенів, серця, моделювання процесів мислення і психіки.

Академік НАН і АМН України О.О. Шалімов (1918-2006) – засновник сучасної хірургічної школи в Україні. В 1972 р. заснував Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії (нині Інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України). З 1980 по 2004 р. О.О.Шалімов працював головним хірургом Міністерства охорони здоров'я України. Його науково-практична діяльність була присвячена розвитку різних напрямів хірургії: реконструктивно-відновному лікуванню патології стравоходу, шлунка, тонкої та товстої кишок, печінки, жовчних протоків; корекції захворювань підшлункової залози, кардіохірургії, хірургії судин, ендоваскулярної хірургії, кріохірургії і ін.

Гігієна в хірургічному стаціонарі

Гігієна хірургічних стаціонарів – розділ гігієни, що розробляє гігієнічні норми і вимоги до розташування, планування, санітарно-технічного благоустрою. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим стаціонарів створений з метою забезпечення оптимальних умов перебування хворих в стаціонарі, ефективного проведення лікувальних заходів, забезпечення сприятливих умов праці медперсоналу, профілактики і знешкодження внутрішньолікарняної інфекції.

Чиста хірургія займається лікуванням хворих без гнійних і запальних захворювань. Гнійна хірургія надає допомогу хворим, у яких причиною захворювання є інфекція. Враховуючи можливість перенесення інфекції від «гнійних» хворих до «чистих», хворих з гнійними захворюваннями ізолюють в спеціальні палати або відділення гнійної хірургії.

Санітарно-гігієнічний режим передбачає дотримання норм місткості лікарняних    палат,   забезпечення оптимального мікроклімату, хімічного та бактеріологічного складу повітряного середовища, режиму вентиляції та освітлення приміщень, постачання доброякісною питною водою, своєчасне і повне видалення та знезаражування відходів, забезпечення хворих раціональним та збалансованим харчуванням, прибирання приміщень, прання та заміни білизни, дотримання правил особистої гігієни тощо.

Інфекція – це стан зараження організму патогенними мікробами, при якому відбувається взаємодія між збудником захворювання та макроорганізмом в певних умовах зовнішнього і внутрішнього середовищ. Джерелом збудника інфекції може бути хворий організм людини або бактеріоносій.

Найбільш ефективними стратегіями залишаються дотримання загальних принципів гігієни, правил введення катетерів і догляд за ними. Наявність каблучок на пальцях зменшує ефективність гігієни рук, тому їх рекомендується знімати.

Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення

У своїй роботі середній персонал зобов'язаний виконувати розпорядження і вказівки лікарів, під керівництвом яких працює. Ці працівники повинні вміти забезпечити перевезення і перенесення тяжкохворих і поранених і в необхідних випадках організувати їх транспортування, виконувати елементарні лабораторні дослідження.

Старша медична сестра відділення підпорядковується завідуючому відділенням лікарні, керує роботою медсестер і санітарок відділення, контролює правильність обліку і зберігання медикаментів тощо.

Усі заходи щодо підготовки операційної до роботи входять в обов'язок операційної медичної сестри. Вона повинна уважно стежити за молодшим медичним персоналом і попереджати хірурга про порушення асептики з боку присутніх на операції (студенти, лікарі і т. ін.).

Головним обов'язком операційної медичної сестри є забезпечення хірургів необхідними інструментами і матеріалами під час операції. Вона повинна перевіряти справність інструментарію. Подавати інструмент хірургу потрібно так, щоб не пошкодити йому руки. Операційна медична сестра зобов'язана добре знати весь хід операції, і якщо їй будь-що не зрозуміло, запитати про це хірурга. В обов'язки операційної медичної сестри входить і спостереження за тим, щоб під час операції в операційній рані випадково не залишили серветку, кульки, будь-який інструмент або інше стороннє тіло. Це легко може відбутися при порожнинних операціях. Щоб уникнути цього серветки і інструменти рахують як до, так і після операції. В тих випадках, коли у хірурга не вистачає помічників, операційна медична сестра може як виняток виконувати функцію асистента.

Підготовка до стерилізації хірургічного інструментарію.

Ефективність будь-якого методу стерилізації багато в чому залежить від чистоти об’єктів, що будуть підлягати стерилізації. Наявність забруднень органічного та неорганічного характеру (залишки заводської змазки, згорнута кров, ексудат, сеча тощо), створюючи навколо мікроорганізмів захисну оболонку, різко знижує дію як термічної, так і хімічної стерилізації. Ось чому передстерилізаційній очистці надається таке велике значення.

Перед передстерилізаційною очисткою інструменти, забруднені біологічними матеріалами повинні бути продезінфіковані одним із наступних методів:

- Кип’ятіння у 2% розчині натрію гідрокарбонату протягом 30 хвилин.

- У сухожаровій шафі при температурі 120оС протягом 45 хвилин.

- Занурення у 1% розчин хлораміну на 60 хвилин.

- Занурення у 6% розчин перекису водню на 1 годину.

- Занурення у 0,1% розчин сульфохлорантину на 30 хвилин.

- Занурення у 0,2% розчин дезактину на 1 годину.

- Занурення у 3% розчин лізолу на 1 годину.

- Занурення у 2,4% розчин первомуру на 15 хвилин.

Передстерилізаційна очистка інструментів.

Передстерилізаційна очистка може проводитись ручним способом або за допомогою спеціальних миючих машин. Машинний спосіб обробки застосовується ЦСВ або в крупних операційних блоках багатопрофільних лікарень.

Для ручного способу обробки необхідно приготувати спеціальний миючий розчин, який може бути 2-х видів:

- На 1 л розчину – 978 мл питної води, 17 мл пергідролю технічного марки А або Б або перекису водню медичного (концентрація 27,5%), 5 г СМЗ (“Лотос”, “Айна” тощо).

- На 1 л розчину – 995 мл питної води, 5 г СМЗ “Біолот”.

Миючий комплекс заготовлюють в скляній посуді або в емальованих тазах. На початку наливають розраховану кількість води, потім добавляють необхідну кількість пергідролю і СМЗ. Для отримання 10 л розчину беруть 9550 мл води, 400 мл пергідролю і 50 г СМЗ. Комплексний розчин можна використовувати протягом доби з моменту заготовки, якщо колір його не змінився. Такий розчин можна підігрівати до 6 раз, так як в процесі підігрівання концентрація перекису водню суттєво не змінюється.

Ручний метод передстерилізаційної обробки складається з 7 етапів:

- Додатковий. Якщо інструмент забруднений сильно кров’ю, то його одразу після використання занурюють в 1% розчин натрію бензоату, який додатково є ще і інгібітором корозії, при кімнатній температури на 1 годину.

- Ополіскування інструменту в проточній воді протягом 1 хвилини.

- Занурення у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин.

- Миття кожного інструменту в миючому засобі за допомогою щітки або ватно-марлевого тампону протягом 1 хвилини.

- Ополіскування проточною водою протягом 5-10 хвилин.

- Ополіскування дистильованою водою у бачку або у ванночці з періодичною зміною води протягом 1 хвилини.

- Сушка гарячим повітрям в сухожаровій шафі до повного зникнення вологи при температурі 85оС, або на столі, вкритому простирадлом.

Після проведеної передстерилізаційної очистки необхідно перевірити її ефективність і впевнитись у тому, що на інструментах не залишились залишки крові і СМЗ.

Укладка інструментів для стерилізації буде залежати від методу стерилізації, що буде застосований (автоклавування, газова стерилізація, парафармалінова камера, хімічна стерилізація розчинами тощо).

Етап II — укладка і підготовка до стерилізації. Після попереднього просушування на повітрі інструменти вкладаються для сушки у сухожарову шафу, що нагрівають до 85(С при відкритих дверях. Потім двері шафи закривають і починають стерилізацію.

Етап ΙΙΙ – стерилізація. Стерилізація інструментів, шприців, голок, скляного посуду проводиться в сухожарових шафах-стерилізаторах. Після закриття двері шафи, доводять температуру до 180°С, підтримуючи її автоматично. Стерилізація триває протягом 60 хвилин. Після відключення системи підігріву і зниження температури до 70—50°С відкривають дверцята шафи, і стерильним інструментом закривають кришками металеві коробки з інструментами.

Стерилізацію інструментів, що містять пластмасові деталі (наприклад, касети зі скріпками), шприців можна робити в паровому стерилізаторі (автоклаві). Упаковані предмети вкладають у стерилізаційну камеру. Якщо упаковки покладені у бікси, то їхні отвори повинні бути відкриті. Хірургічні інструменти і шприци стерилізують протягом 20 хвилин при 2 атм і температурі 132,9°С. Час початку стерилізації відраховують з періоду досягнення відповідного тиску. Гумові рукавички, системи для переливання крові, гумові дренажні трубки стерилізують при 1,1 атм і температурі 120°С протягом 45 хв. При розвантаженні автоклава закривають отвори у біксах.

Методи стерилізації в сухожарових і парових стерилізаторах варто розглядати як основні. Метод стерилізації кип'ятінням застосовується в невеликих лікувальних установах, де немає централізованої стерилізаційної. Використовують для цього стаціонарні чи портативні електричні кип'ятильники, в яких можна стерилізувати інструменти, шприци, голки, предмети зі скла, гумові дренажі, катетери, рукавички.

В кип'ятильник наливають дистильовану воду. Для підвищення температури кипіння води, руйнування оболонки бактерій, як протикорозійний засіб додають 20 г натрію гідрокарбонату на 1л води (2% розчин). На дно кип'ятильника вкладають тонкий ватник з вати і марлі для того, щоб солі, що випадають, у виді шумовиння осідали на ньому, а не на інструментах. Інструменти в розібраному виді укладають на спеціальні сітки й опускають гачками на дно кип'ятильника так, щоб ручки гачків були зовні, і закривають кип'ятильник кришкою. Час стерилізації - 40 хвилин із моменту закипання води. По закінченні стерилізації сітку з інструментами підхоплюють гачками, дають стекти воді і переносять на спеціальний столик, покритий стерильним простирадлом, складеним в 4 шари. Операційна сестра розкладає інструменти на великому операційному столі. Інструменти, шприци і голки, забруднені гноєм, каловими масами, після спеціальної попередньої обробки стерилізують кип'ятінням протягом 90 хвилин в окремому кип'ятильнику.

Стерилізацію інструментів і предметів, що не підлягають термічній обробці (ендоскопи, торакоскопи, лапароскопи, апарати чи блоки апаратів для штучного кровообігу, гемосорбції), здійснюють у спеціальному газовому стерилізаторі. Предмети для стерилізації поміщають у герметичну стерилізаційну камеру, що наповняють окисом етилену. Термін експозиції - 16 годин при температурі 18°С. Стерилізація може проводитися також сумішшю окису етилену і бромистого метилену при температурі 55°С протягом 6 годин.

Стерилізація інструментів і оптичних апаратів (лапароскоп, торакоскоп) може бути проведена в спиртовому розчині хлоргексидину біглюконату і первомурі. Стерилізацію апаратів і інструментів хімічними засобами варто проводити в металевих коробках із кришками, що попереджає випар препарату. При відсутності спеціального посуду стерилізують в емальованому чи скляному посуді. Інструменти заливають розчином так, щоб він цілком покривал їх, і закривають кришкою. В екстрених випадках, коли неможливо забезпечити стерилізацію інструментів по одному із зазначених способів, використовують стерилізацію інструментів випалюванням. У металевий лоток наливають 15-20 мл спирту, кілька інструментів укладають на дно і спирт підпалюють. Метод випалювання недостатньо надійний, пожежо- і вибухонебезпечний (наявність кисню, пар наркотичних речовин у повітрі приміщень). Тому до нього прибігають у виняткових випадках, строго дотримуючись правил протипожежної безпеки. При стерилізації ріжучих інструментів (скальпелі, ножиці) звичайними методами вони затуплюються, тому їх краще стерилізувати без термічної обробки. Після передстерилізаційної підготовки інструменти занурюють у 96º етиловий спирт на 30 хвилин чи в потрійний розчин на 3 години. Допускається лише короткострокове кип'ятіння ріжучих інструментів. Скальпелі укладають в окрему сітку, їхні леза обертають марлею і кип'ятять у дистильованій воді без додавання натрію гідрокарбонату протягом 10 хвилин, потім поміщають у 96º етиловий спирт на 30 хвилин.

Етап IV - збереження стерильного матеріалу. Стерильний матеріал зберігають у спеціальному приміщенні. Не допускається зберігання в одному приміщенні нестерильних і стерильних матеріалів. Стерильність матеріалу в біксах (якщо вони не відкривалися) зберігається протягом 48 годин, а за умови додаткового упакування матеріалу в бавовняний мішок - 72 години. При централізованій стерилізації шприци зберігають стерильність протягом 25 днів.

Для з'єднання тканин під час операції використовують різного походження нитки, металеві скріпки, дужки, дріт. Існує більш 40 видів шовного матеріалу. Найбільше поширення мають шовк, лавсан, капрон, кетгут, металеві дужки.

Застосовують нитки, що розсмоктуються, і нитки, які не розсмоктуються. Природними нитками, що розсмоктуються, є нитки з кетгуту. Подовження термінів розсмоктування кетгуту досягається імпрегнацією його металами (хромований, сріблений кетгут). Використовують синтетичні нитки, що розсмоктуються - нитки з дексонау, викрилу, окцилону, тощо. До натуральних ниток, що не розсмоктуються, відносяться нитки з природнього шовку, бавовни, кінського волоса, до синтетичних - нитки з капрону, лавсану, дакрону, нейлону, фторлону, тощо.

Шовний матеріал може бути простерилізований γ-випромінюванням у заводських умовах. В ампулах мотки шовку, кетгуту, капрону зберігають при кімнатній температурі і використовуються по мірі необхідності. Металевий шовний матеріал (дріт, дужки) стерилізують у автоклаві чи кип'ятінням, нитки з лавсану, капрону – кип'ятінням, у розчині первомуру.

Шовк, капрон, лавсан, льон, бавовну стерилізують за Кохером. При цьому передбачається попереднє ретельне механічне очищення шовного матеріалу гарячою водою з милом. Мотки ниток миють у мильній воді протягом 10 хвилин, двічі переміняючи воду, потім відмивають від миючого розчину, висушують стерильним рушником і намотують на спеціальні скляні котушки, що поміщають у банки з притертою пробкою і заливають ефіром на 24 години для знежирення, після чого перекладають у банки з 70º спиртом на той же термін. Перед застосуванням шовк кип'ятять протягом 10-20 хвилин у розчині сулеми 1:1000 і перекладають у герметично закриті банки з 96º спиртом. Через 2 доби проводять бактеріологічний контроль; при негативному результаті посіву матеріал готовий до застосування. Синтетичні нитки можна стерилізувати кип'ятінням протягом 30 хвилин.

Асептика – комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження потрапляння мікроорганізмів в рану чи в організм людини у цілому.

Шляхи поширення інфекції в організмі:

Екзогенною вважається інфекція, що потрапляє в рану із зовнішнього середовища: а) з повітря – повітряна інфекція; б) із бризами слини чи інших рідин – крапельна інфекція (іноді поєднуються в один вид – повітряно-крапельну інфекцію); в) із предметів, що стикаються з ранню – контактна інфекція; г) із предметів, що залишаються в рані (шви, дренажі, металеві чи пластини стрижні, штучні клапани серця і т.д.) – імплантаційна інфекція.

Перенос патогенних мікроорганізмів від хворого до хворого позначається як перехресна інфекція.

Ендогенної вважається інфекція, що знаходиться в організмі чи на його покровах. Ендогенна інфекція попадає в рану або безпосередньо (контактна), або по судинних шляхах (лімфогенна чи гематогенна). Основними вогнищами ендогенної інфекції є запальні процеси на шкірі (фурункули, карбункули, піодермії, екзема й ін.), осередкова інфекція ЖКТ (карієс зубів, гінгівіти, холецистити, холангіти, панкреатити й ін.), інфекція дихальних шляхів (сінусити, трахеїти, бронхіти, бронхоэктатична хвороба), інфекція урогенітальних шляхів (піеліти, цистити, простатити, уретрити, сальпінгооофоріти), вогнища криптогенної інфекції.

Операційний блок – це набір спеціальних приміщень для виконання оперативних втручань і проведення заходів, що їх забезпечують. Операційний блок повинен розташовуватись в окремому приміщенні або крилі будівлі і бути з’єднаним коридором із хірургічним відділенням, або на окремому поверсі багатоповерхового хірургічного корпусу. Частіше маються розділенні між собою операційні для виконання втручань у “чистих” і “гнійних” хворих, хоча більш доцільним є передбачити окремий, ізольований операційний блок при гнійних хірургічних відділеннях.

Операційний блок відділений від хірургічних відділень спеціальним тамбуром – частіше це частина коридору, в котру виходять приміщення операційного блоку загального режиму. Для забезпечення режиму стерильності в операційному блоці виділяють спеціальні функціональні зони.

Режим роботи операційного блоку передбачає обмежене його відвідування; в зоні стерильного режиму повинен знаходитись тільки персонал, що приймає участь в операції (хірурги та їх асистенти, операційні сестри, анестезіологи і анестезисти, санітарки). В зону стерильного режиму допускаються студенти та лікарі, що проходять стажування. 	Головним джерелом інфекції в операційній є людина, тому робітники операційного блоку носять спеціальний одяг: халати або куртки і брюки, що відрізняються за кольором від одягу співробітників інших відділень. В цьому одязі їм забороняється виходити з операційного блоку. Гігієна співробітників операційного блоку повинна бути дуже високою. Вони повинні регулярно проходити бактеріологічний контроль, санувати хронічні вогнища інфекції.

Приміщення операційного блоку необхідно будувати так, щоб максимально облегшити підтримування хірургічної чистоти. Стіни приміщення фарбують до стелі олійною фарбою або покривають плиткою, кути закруглюють. На вікнах повинне бути велике скло з фрамугами, що відкриваються всередину. Підлогу покривають плиткою. Площа операційної зали на 1 операційний стіл повинна складати не менше 40 м2.

Оснащення операційної складається із операційного столу, безтіньової лампи, безтіньового пересувного світильника, наркозної апаратури, наркозного столика, великого інструментального стола, пересувного столика для інструментів, біксів на підставках з педальним приводом, настінних або стельових безтіньових бактерицидних ламп, хірургічного інструментарію, апаратів для електрокоагуляції та інше.

Меблі в операційній мають бути світлими, легкими (з металу, скла, пластмаси), зручними, простими за конструкцією, легко митися.

Для підвищення стерильності повітря використовують засоби для очистки повітря. Для цього використовують припливу витяжну вентиляцію і фрамуги, які відкривають під час прибирання. В операційній вологість повинна бути не менше 60%, температура 22-23оС. Підвищений тиск в операційній сприяє току повітря із операційної в інші приміщення – це дозволяє в декілька раз зменшити число післяопераційних ускладнень.

Кондиціювання повітря виконується місцевими або централізованими методами. Видалення повітря відбувається через витяжні отвори, що розташовуються на протилежній стінці. Ефективність заходів по очищенню повітря в операційній контролюється посівами повітря до, під час і після операції, з рук операційної бригади.

Транспортування хворих в операційну і в палату виконується на каталці, яка вкриті поліетиленовою плівкою або клейонкою, яку обробляють відповідним чином дезінфектантами.

Для попередження контактного інфікування необхідно, щоб все, що має стикатися з раною, було стерильним. Це досягається шляхом стерилізації операційної білизни, перев’язувального та шовного матеріалу, інструментів, обробкою рук хірурга і операційного поля. Стерилізація шовного матеріалу направлена на попередження як контактного, так і імплантаційного інфікування рани.

Стерилізація інструментів, перев’язувального матеріалу і білизни включає наступні основні етапи:

- Передстерилізаційна підготовка матеріалу.

- Укладка і підготовка до стерилізації.

- Стерилізація.

- Зберігання стерильного матеріалу.

До перев’язочного матеріалу відносяться марлеві кульки, серветки, тампони, турунди, бинти. Застосовують їх під час операції та перев’язок з метою осушення рани, зупинки кровотечі, для дренування або тампонади рани. Перев’язувальний матеріал готовлять з марлі і вати, рідше з віскози і лігніну.

В поняття операційної білизни входять всі вироби, які використовуються під час операції, а також в роботі перев’язочних, маніпуляційних і спеціалізованих кабінетів. До операційної білизни відносяться халати хірургічні, простирадла, рушники, маски, шапочки, бахіли. Матеріалом для їх виготовлення служить бавовняна тканина. Операційна білизна багаторазового використання повинно мати спеціальну мітку і здаватись для прання окремо від іншої білизни в спеціальних водонепроникних мішках. У халатів не повинно бути кишень, поясів.

Зазвичай перев’язочний матеріал та операційна білизна стерилізується в автоклаві. Для цього заготовлений і приготовлений до стерилізації матеріал вкладають у бікси. При відсутності біксів допускається стерилізація в полотняних мішках.

Підготовка рук до операції. Обробка рук — важливий засіб профілактики контактної інфекції. Лікарі-хірурги, операційні і перев'язні сестри повинні постійно піклуватися про чистоту рук, доглядати за шкірою і нігтями. Найбільша кількість мікроорганізмів скупчуються під нігтями, в області нігтьових валиків, у тріщинах шкіри.

На даний час більш розповсюдженими способами миття рук є спосіб Спасокукоцького-Кочергіна й обробка рук первомуром (препарат С-4), гибитаном (хлоргексидином).

Спосіб Спасокукоцького-Кочергіна передбачає механічне очищення рук 0,5% розчином нашатирного спирту. Руки миють у двох тазах по 3 хв. серветкою, виконують послідовно руху, як при митті щіткою, починаючи з пальців лівої руки. У першому тазі руки миють до ліктів, у другому – до границі верхньої і середньої третини передпліччя. По закінченні миття руки обполіскують розчином нашатирного спирту і кисті піднімають догори так, щоб краплі води стікали до ліктів. З цього часу кисті рук постійно знаходяться вище передпліч. Шкіру рук осушують стерильними серветками: спочатку обидві кисті (цю серветку кидають), потім послідовно нижню і середню третину передпліч. Знезаражують шкіру серветками, змоченими 96% спиртом, обробляючи двічі по 2,5 хв. кисті до нижню третину передпліч, потім кінчики пальців, нігтьові валики; нігтьові ложа і складки шкіри пальців змазують 5% спиртовим розчином йоду.

Обробка рук первомуром (препарат С-4). Первомур – суміш, яка утворюється при реакції мурашиної кислоти і перекису водню. Спочатку готують основний розчин у співвідношенні 81 мл 85% мурашиної кислоти і 171 мл 33% розчину перекису водню, що змішують у скляному посуді з притертою пробкою і поміщають у холодильник на 2 години, періодично струшуючи суміш. При взаємодії мурашиної кислоти і перекису водню утвориться надмурашина кислота, що володіє сильною бактерицидною дією. З зазначеної кількості основного розчину можна приготувати 10 л робочого розчину первомура, змішавши його з дистильованою водою. Робочий розчин придатний до застосування протягом дня. При готуванні розчину необхідно працювати в гумових рукавичках для попередження опіків концентрованими розчинами мурашиної чи кислоти перекису водню. Обробка рук передбачає попереднє миття їх протягом 1 хв проточною водою з милом. Потім кисті і передпліччя до рівня середньої третини миють серветками в тазі з розчином первомура протягом 1 хв. і осушують стерильними серветками; в одному тазі обробку рук можуть робити 10 чоловік.

Обробка рук хлоргексидином біглюконатом. Випускається він у вигляді 20% водного розчину. Для обробки рук готують 0,5% спиртовий розчин: до 500 мл 70% спирту додають 12,5 мл 20% розчину хлоргексидину біглюконату. Попередньо миють руки проточною водою з милом, осушують стерильними серветками чи рушником, а потім протирають марлевою серветкою, змоченою приготовленим розчином, протягом 2-3 хв. Прискорені способи обробки рук застосовують в амбулаторній практиці або в екстремальних ситуаціях.

Підготовка операційного поля. Попередня підготовка місця передбачуваного операційного розрізу (операційного поля) починається напередодні операції і включає загальну гігієнічну ванну, зміну білизни, гоління волосся сухим способом безпосередньо в місці операційного доступу. Після гоління волосся шкіру протирають спиртом.

При обробці операційного поля чи безпосередньо в операційній варто дотримуватися наступних принципів:

- обробка повинна бути значно ширше, ніж зона оперативного доступу

- послідовність обробка – «від центра до периферії»

- багаторазовість обробки під час операції (до початку і перед накладенням швів)

- найбільш забруднені ділянки обробляються в останню чергу

Перед хірургічним утручанням на операційному столі поле операції широко змазують 5% спиртовим розчином йоду. Безпосереднє місце операції ізолюють стерильною білизною і знову змазують 5% спиртовим розчином йоду. Перед накладенням і після накладення швів на шкіру її обробляють тим же спиртовим розчином. Цей спосіб відомий як спосіб Гроссіха-Філончикова.

Стериліум використовується для гігієнічної і хірургічної дезінфекції рук. Миттєва дія алкогольної складової проти мікроорганізмів доповнюється антимікробними добавками, які одночасно гарантують оптимальну довготривалу дію. Добавки для догляду за шкірою захищають руки навіть при частому застосуванні препарату.

Численні дослідження довели широкий спектр дії, миттєвість дії (при гігієнічному використанні – 30 с) і залишкову дію (понад 3 годин під рукавичкою) Стериліума у відношенні мікроорганізмів.

Стериліум є препаратом для частого застосування. Стериліум є універсальним і повсюдно застосовним засобом. Системи дозування дозволяють відбирати його безконтактно. Дозатори можуть бути розміщені там, де необхідна гігієнічна дезінфекція рук.

#### Методики застосування стериліуму

Гігієнічна дезінфекція рук:  3 мл втирати 30 секунд у суху шкіру. Для профілактики туберкульозу виконується обробка двічі.

Хірургічна дезінфекція рук: мінімум 10 мл розчину втирати порціями протягом 3 хвилин у шкіру кистей і передпліч.

Передопераційна обробка шкіри операційного поля: Тампон, змочений препаратом застосовувати для 2-х чи 3-х кратного протирання, потім замінити. Спочатку продезинфікувати місце передбачуваного розрізу шкіри, потім прилягаючий ареал шкіри. Дезінфекцію операційного поля зробити двічі. Час впливу – 5 хвилин. Гігієнічна дезінфекція рук: 3мл - 30 секунд. Хірургічна дезінфекція рук: 2х5 мл – 5 хвилин.

Система навчальних завдань для перевірки кінцевого рівня знань.

1. Хворому з гнійною раною хірург виконав перев'язку, при чому виконав наступні дії: а)

обробив шкіру навколо рани 5 % спиртовим розчином йоду; б) стерильним марлевим

тампоном видалив гній з рани та за допомогою ножиць усунув некротичні тканини в рані; в)

промив рану 3 % розчином перекису водню; г) затампонував рану серветкою змоченою 10 %

стерильним гіпертонічним розчином; д) закрив рану стерильними серветками, які зафіксував

лейкопластиром. Вкажіть, до якого методу антисептики відноситься кожен з наведених

етапів хірургічної обробки рани?

2. Після закінчення операції санітарка замочила в дезінфікуючому розчині інструменти,

прибрала брудну білизну, протерла операційний стіл та вимила підлогу. Який вид

прибирання виконала санітарка? В чому полягає підготовка хірургічного інструментарію до

стерилізації?

3. Хворому проведена апендектомія з приводу гострого гангренозного апендициту. Як слід

готувати інструменти до стерилізації, та який спосіб стерилізації Ви оберете?

4. Після апендектомії у хворого розвинулось нагноєння післяопераційної рани. Під час

перев’язки виявлена рана з гнійно-некротичними краями та гнійними виділеннями. Які на

Вашу думку імовірні причини нагноєння і в чому полягає об’єм антисептичних заходів, які

слід застосувати під час перев’язки?

5. Під час операції у ВІЛ-інфікованого пацієнта хірург пошкодив палець хірургічною

голкою. Який ступінь ризику професійної експозиції і які ще ступені ризику професійної

експозиції Ви знаєте? Які кроки для профілактики ВІЛ-інфекції слід здійснити в даному

випадку?

6. Операційна сестра розстерилізувала шовний матеріал шовк. Проте він потрібен для

наступної операції вже через годину. Що робити? Як стерилізується шовк, лавсан, кетгут?

Перелік теоретичних питань

- Життя та діяльність провідних вітчизняних вчених-хірургів: М.І. Пирогова, В.О.Караваєва, М.В. Скліфосовського, М.М. Волковича, М.М. Амосова, О.О. Шалімова.

- Структура і організація хірургічного відділення.

- Характеристика понять санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режими у хірургічних відділеннях.

- Гігієнічні вимоги щодо одягу медперсоналу.

- Гігієнічні вимоги щодо одягу хворих.

- Гігієнічні вимоги щодо постільної білизни хворих.

- Гігієнічні вимоги щодо зміни білизни, при догляді за хворими та важкохворими.

- Принципи діагностики внутрішньолікарняної інфекції, попередження її розповсюдження.

- Заміна натільної та постільної білизни хворим із загальним і ліжковим режимами.

- Будова і організація роботи в стерилізаційній.

- Стерилізація ріжучих, оптичних, загальнохірургічних інструментів.

- Стерилізація шовного матеріалу.

- Історія розвитку асептики, її визначення.

- Будова операційного блоку, методи забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в операційному блоці.

- Методи підготовки рук хірурга до операції, елементи догляду за руками хірурга.

- Методи обробки операційного поля.

- Одягання операційної білизни.

Перелік практичних навичок

- Провести вологе прибирання в хірургічному відділенні із застосуванням антисептичних середників.

- Провести заміну натільної та постільної білизни хворим із загальним і ліжковим режимами.

- Підготувати до стерилізації хірургічні інструменти.

- Провести проби, що контролюють якість передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів.

- Простерилізувати ріжучі, оптичні, загальнохірургічні інструменти.

- Провести стерилізацію шовного матеріалу.

- Транспортувати хворих в операційну і з операційної.

- Провести прибирання в операційній.

- Одягати операційну білизну.

- Приготувати розчини і обробляти руки перед оперативним втручанням.

- Провести підготовку операційного поля.

ДЖЕРЕЛА НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Основна

- Загальна хірургія” За ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча, /Сипливий В.О, Петренко Г.Д і співавт./ Київ, Медицина, 2011, 455

- Гостищев В. К. Общая хирургия: учебник  / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 728 с

- Курс лекцій з загальної хірургії за ред. О.І. Дронова, В.О. Сипливого, І.О. Ковальської, О.А. Скомаровського, Є.А. Крючиної Київ, МВЦ «Медінформ», 2011 – 487 с.

- Петров С.В. Общая хирургия: учебник / Петров С.В. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа 2012. - 832 с.

- Конспекти лекцій

Допоміжна

- Хірургія. За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О. Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2007. – 445 с.

- Догляд за хворими хірургічного профілю.\ В.П. Польовий, О.Й. Хомко, С. П. Польова, А.С. Паляниця, І. О. Вишньовський. – Чернівці: Медуніверситет, - 2012. – 380 с.

- Гребенев А.Л., Шептулин А А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

- Внутрішньолікарняні інфекції / П.М. Гунько, Б.Г. Веденко, В.П. Ковальчук та ін.; ред.. Б.Г. Веденко. – Вінниця: Консоль, 2002. – 248 с.

- Методические разработки для аудиторной и самостоятельной работы студентов.

- Тарасюк В.С., Любарець Г.У., Шайдаюк О.І. Інфекційна безпека. Інфекційний контроль. Санітарно- протиепідемічний контроль лікувально-профілактичних закладів – Вінниця, 2002. – 65 с.

- Современные дезинфицирующие средства для лечебно-профилактических учреждений / Авт.-сост. Н.Ф. Соколова, Т.Б. Захарова. – М.: Издательский дом «Медицинский вестник», 2002.– 64 с.

- Jean-Louis Vincent. Нозокомиальная инфекция у взрослых пациентов в палатах интенсивной терапии // Медицина світу. – 2004. – Т. XVI, №3. – С. 202-213.

# Text boxes

Асептика

Стерилізація хірургічних інструментів и бєлизни, оптичних інструментів, перев’язувального та шовного матеріалів, підготовка хірурга и операциійного поля

Хірургічна операція чи перев'язка:

- Підготовка хірурга та операційного поля

- Використання хірургічних інструментів та білизни, перев’язувального та шовного матеріалів

Фізичні методи:

- Автоклавування

- Гама опромінювання

- Сухожаровый шкаф

- Ультрафіолетове опрмінювання

Хімічні методи:

- замачивання у розчинах антисептиків

- стерилізація у парпформаліновій камері

Контроль стерилізації