Сафаргалина-Корнилова Н.А к.м.н. доц., Иванченко С.В., Герасимчук Н.Н к.м.н

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренней медицины №1, ОББ.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ.

Середина XX века ознаменовалась появлением принципиально новых методов исследования, коренным образом изменивших всю систему диагностики в медицине. Изобретенный Н. Холтером дистанционный кардиологический монитор стал одним из величайших достижений практической медицины. Время, ознаменованное появлением в диагностической практике холтеровского мониторинга, вошло в историю электрокардиографии как время «большого взрыва» [1, с 162-166; 2, с 9-21]. Первый разработанный им аппарат (1947г.) состоял из громоздкого ЭКГ-радиопередатчика и тяжелых батарей (общая масса составляла почти 40 кг). С появлением транзисторов размеры прибора сократились. К 1952 г масса прибора составляла приблизительно 1 кг, а радиотрансмиссию сменила запись на магнитные носители. Ученый с сотрудниками разработали также систему воспроизведения, что позволило на дисплее отображать записанную ЭКГ. Официальной датой рождения новой методики является 1961 год, когда в американском журнале «Science» вышла статья Н.Холтера “Новый метод исследования сердца. Практическое использование длительной электрокардиографии у пациентов в период активности” [3, с 769-779; 4, с 12-38]. Используемые кассеты и элементы питания позволяли вести непрерывную запись одного канала ЭКГ в течение 10 часов.

Первый коммерческий образец холтеровского монитора появился в 1962 году, а с 1966 года методика активно используется в практической медицине. Большинство современных мониторов весят от 80 до 450г, не обременяя пациента и позволяя регистрировать ЭКГ на протяжении 24 или 48 ч в режиме повседневной активности, что является достаточным для выявления  возможной патологии у подавляющего большинства пациентов. В зависимости от модели, ЭКГ регистрируется в диапазоне от 3 до 12 отведений. Типичная холтеровская ЭКГ содержит от 100 до 150 тыс. комплексов, отражая реакции сердца на физическую и эмоциональную нагрузки, ритм и проводимость сердца в течение суток, состояние сердца во время сна и т. д. Запись информации осуществляется на карточку сжатой памяти или миниатюрный жесткий диск с последующей обработкой на компьютерном дешифраторе с учетом данных «дневника наблюдения». Дневник наблюдения является формой общения между врачом и пациентом, отражая происходящие за время мониторирования события.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации кардиологов (American Colledge of Cardiology, American Heart Assotiation и North American Society for Pacing and Electrophysiology, 1999) в настоящее время выделены три класса клинических показаний к проведению холтеровского мониторирования (ХМ):

I Класс – состояния, при которых использование методики является необходимым для постановки правильного диагноза, назначения терапии и оценки ее эффективности.

II Класс показаний подразумевает состояние, когда оправданность применения методики может вызывать расхождение во мнениях специалистов. Данный класс разделяется на два подкласса: IIa подразумевает большую предпочтительность, а IIb – менее явную необходимость ее применения.

III Класс включает показания в тех случаях когда, согласно общему мнению специалистов, применение методики может быть малоинформативным для постановки диагноза, определения прогноза заболевания и тактики лечения больного, однако применение метода может быть оправданно в комплексе обследования у конкретного пациента.

Приоритетными группами пациентов для проведения ХМ являются:

- больные с симптомами возможно аритмогенного происхождения;

- больные с потенциальным риском будущих кардиальных кризов при отсутствии симптомов возможно аритмогенного происхождения;

- больные с проводимой антиаритмической терапией для оценки ее эффективности;

- больные с имплантированными кардиостимуляторами кардиовертерами-дефибрилляторами для оценки их функции;

- проведение мониторирования ЭКГ для диагностики ишемической болезни сердца;

- проведение мониторирования ЭКГ для оценки вариабельности ритма сердца [2, с 13-15; 5, с 48-49; 6, с 169-178; 7].

В Украине при интерпретации данных ХМ ЭКГ у больных с желудочковыми нарушениями ритма традиционно используют классификацию B. Lown и M. Wolf (1971) [8, с 130-142]:

- I степень – одиночные редкие монотопные экстрасистолы до 30 в час;

- II степень – частые монотопные экстрасистолы более 30 в час;

- III степень – частые политопные полиморфные экстрасистолы;

- IV степень – повторные формы экстрасистол: 4А-парные, 4Б-груповые (включая эпизоды желудочковой тахикардии);

- V степень – ранние экстрасистолы типа Р на Т.

В 2001году американским кардиологом R.J Myerburg была предложена и в настоящее время получила распространение модифицированная классификация (таблица 1), предполагающая разделение желудочковых аритмий по их форме и частоте экстрасистол [9, с 547-569].

Таблица 1. - Классификация желудочковых аритмий (Myerburg R.J et al.,2001)

| Частота экстрасистол в час (градации) | Форма аритмий (градации) |
| --- | --- |
| 1.Редкие (<1) | А. Единичные мономорфные экстрасистолы |
| 2.Нечастые (1-2) | В. Единичные полиморфные экстрасистолы |
| 3.Умеренно частые (>10 <30) | С. Парные, залповые (2-5 экстрасистол) |
| 4.Частые (>30 <60) | Д. Нестойкая желудочковая тахикардия (>6 экстрасистол <30 сек) |
| 5.Очень частые (>60) | Е. Стойкая желудочковая тахикардия (>30 сек) |

Методика Холтеровского мониторирования в практике современного клинициста открывает широкие горизонты для диагностики аритмий, которые ранее не были выявлены, ишемии миокарда, оценки эффективности и формирования схем хронотерапии с учетом циркадных ритмов сердца. Позволяет проводить профилактическое наблюдение за больными с возможными угрожающими аритмиями и ишемиями, имеет важное значение для определения прогноза заболевания.

Литература:

1. Рассадина А.А., Тараканов С.А., Кузнецов В.И. Норманн Холтер и его метод дистанционного кардиологического мониторинга. История вопроса. Бюллетень сибирской медицины, 2013, том 12, № 3, с. 162–166.

2. Л.М.Макаров Холтеровское мониторирование. 2-е изд. М.: Медпрактика-М, 2003.- 340 с.-С 9-21.

3. Амбулаторное мониторирование ЭКГ: новые информационные технологии и средства измерения. А.Чайковский “Журн. АМН України”, 2009, т. 15, № 4. — С. 769-779.

4. Holter N.J. New method for heart studies: continuous electrocardiography of active subjects over long periods is now practical. Science 1961;134: p.

5. Crawford MH, Bernstein SJ, Deedwania PC, DiMarco JP, Ferrick KJ, Garson A Jr, Green LA, Greene HL, Silka MJ, Stone PH, Tracy CM. ACC/AHA guidelines for ambulatory electrocardiography: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography). J Am Coll Cardiol 1999; 34: 912-48.

6. Kadish А, Buxton А, Kennedy Н. et al. ACC/AHA Clinical Competence Statement on Electrocardiography and Ambulatory Electrocardiography A Report of the ACC/AHA/ACP–ASIM Task Force on Clinical Competence (ACC/AHA Committee to Develop a Clinical Competence Statement on Electrocardiography and Ambulatory Electrocardiography) Endorsed by the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Circulation. 2001;104:3169 –3178.

7. Л.М.Макаров Современная специфика формирования показаний к проведению холтеровского мониторирования (необходимость российских стандартов). Электронный ресурс / JI.M. Макаров. Режим доступа: http://www/mtdass.ru/news/con-2001/pa28.doc.

8. Lown B., Wolf M. Approaches to sudden death from coronary heart disease. Circulation, 1971, 44, 130–142.

9. Myerburg R.J., Huikuri H.V., Castellanos A. Origins, classification and significance of ventricular arrhythmias. In: Spooner P.M., Rosen M.R. ed. Foundations of Cardiac Arrythmias. New York, Basel, Marcel Dekker Inc., 2001.- Р. 547–569.