Иванченко С.В., Гончарь А.В., Безуглая Е.В.

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО КЛИНИЦИСТА.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренней медицины №1, ОББ.

Методика суточного мониторирования артериального давления (СМАД) имеет длительную историю: еще в 1960-х гг. применялся метод «Oxford». Он предполагал непрерывную регистрацию АД через катетер, введенный в плечевую артерию. Миниатюрный инфузатор обеспечивал промывку катетера гепаринизированным солевым раствором. Сигнал датчика давления непрерывно записывался на магнитную ленту. Эта методика представляет наиболее точный способ измерения АД в амбулаторных условиях, являясь его «золотым стандартом». Однако с учетом потенциального риска развития осложнений (инфицирование, кровотечение, повреждение срединного нерва и др.), а также наличия стресс фактора у пациента с соответствующим прессорным компонентом, данный метод не нашел массового применения в научной и клинической практике. [1].

Неинвазивные приборы с встроенными микрокомпрессорами и полностью автоматизированным процессом измерения появились в конце 60-х годов. Практически все они воспроизводили алгоритм измерения АД по методу Короткова. Так в 1962 г американскими учеными А. Стэнтоном и Е. О'Брайеном в работе «Неинвазивное суточное амбулаторное мониторирование артериального давления: текущее состояние» впервые были опубликованы данные содержащие результаты СМАД. [2].

Выделяют следующие показания к проведению СМАД:

1.Диагностические:

- Диагностика изолированной клинической гипертонии («гипертонии белого халата»).

- Диагностика пограничной гипертонии.

- Выявление ночной гипертонии.

- Диагностика изолированной амбулаторной гипертонии, выявление «гипертонии рабочего дня» у пациентов с высоким уровнем стрессов на рабочем месте.

- Диагностика симптоматической артериальной гипотензии, обусловленной приемом антигипертензивных препаратов, вегетативными нарушениями, инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, плохой переносимостью постоянной электрокардиостимуляции.

- Повышенная лабильность АД при повторных измерениях, визитах или по данным самоконтроля АД.

- Для оценки изменений АД при ночной стенокардии и дыхательной недостаточности пациентам с синдромом апноэ во сне.

- Высокие значения клинического АД у пациентов с малым числом факторов риска и отсутствием характерных для АГ изменений органов-мишеней.

- Нормальные значения клинического АД у пациентов с большим числом факторов риска и/или наличием характерных для АГ изменений органов-мишеней.

- АГ у беременных и подозрение на преэклампсию.

2. Контроль терапии:

- Отбор больных для проведения медикаментозного лечения. Оценка эффективности и безопасности терапии.

- Оценка резистентности к лекарственному лечению и подбор оптимальной схемы лечения у таких больных.

- Изучение индивидуального суточного ритма АД на фоне лечения.

- Оценка эффективности коррекции гипертонии при беременности.

3. Прогностические:

- Перед оперативным лечением.

- Перед родами.

- Для оценки риска развития сердечно-сосудистых осложнений. [3, 4, 5]

Противопоказания к проведению СМАД делятся на:

1. Абсолютные:

- осложнения при предшествующем мониторировании;

- кожные заболевания на плече в стадии обострения;

- тромбоцитопения, тромбоцитопатия, нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в период обострения;

- травмы верхних конечностей, исключающие компрессию;

- нарушение проходимости или выраженная ригидность артерий верхних конечностей, препятствующая точному измерению АД;

- отказ пациента.

2. Относительные:

- плохая переносимость исследования;

- выраженные нарушения ритма сердца и проводимости;

- САД выше 200 мм рт.ст.

Интерпретация данных мониторирования АД основывается на оценке средних цифр АД днем и ночью и индекса «нагрузки давлением» (выводы о наличии гипер- или гипотензии), циркадного индекса и вариабельности АД. Принято считать, что значение индексов до 25 % является нормальным, от 25 до 50 % — пограничным, а более 50 % — патологическим. Необходимо отметить, что индексы очень чувствительны в начальной стадии — при пограничных значениях АД, тогда как при выраженной гипертонии наступает эффект «насыщения» и они не отражают динамику заболевания. При высокой гипертонии более информативны средние величины АД.

В физиологических условиях у большинства здоровых людей в ночное время происходит снижение артериального давления на 10-20% по сравнению с дневными показателями. Для оценки суточного ритма АД используют показатель степени ночного снижения АД (СНСАД). Он отражает разницу между средними значениями АД в дневное и ночное время. Для определения СНСАД в % используют формулу: (САДд — САДн)х100% / САДд, где САДд — среднее АД днем; САДн — среднее АД ночью.

По величине индекса выделяются 4 группы пациентов - с нормальным снижением (10- 20% - dipper), незначительным снижением (менее 10% - non-dipper), чрезмерным снижением (более 20% - over-dipper) и ночным подъемом давления (night-peaker). В норме не наблюдаются только лица с ночным подъемом АД, остальные группы встречаются среди здоровых лиц. При оценке данного индекса важно знать качество ночного сна: если измерения давления мешали пациенту спать, то трактовка индекса может быть некорректна.

Важным параметром является вариабельность АД, оцениваемая обычно по величине среднеквадратичного отклонения от значений за день и ночь. У здоровых лиц эти значения не превышают 15 мм рт. ст. днем как для систолического, так и диастолического АД, 14 мм рт. ст. для систолического АД ночью и 12 мм рт. ст. для диастолического АД ночью. Повышенные цифры вариабельности являются самостоятельным прогностически неблагоприятным фактором.[4, 6].

Использование методики суточного мониторирования артериального давления в практике современного клинициста позволяет установить правильный диагноз, обеспечить индивидуальный подбор и контроль эффективности антигипертензивной терапии у конкретного пациента.

Список использованной литературы:

- Рогоза А.Н., Никольский В.П., Ощепкова Е.В. и др. Суточное мониторирование артериального давления при гипертонии. (Методические вопросы). изд Российского НПК МЗ РФ, 2005.

- Hinman A.,Engel B.,Bickford A. Portable blood pressure recorder: accuracy and prelininary use in avaluating interdaily variations in pressure . Am.Heart J.-1962.-v 63-P663.

- О.М.Ковалева, О.О.Нижегородцева, О.О.Янкевич Застосування добового моніторування артеріального тиску для прогнозу перебігу артеріальної гіпертензії та визначення індивідуальних схем лікування. (Методичні рекомендації). ТОВ НПВ «Турбо», Харків – 2003.

- Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Цагареишвили Е.В., Гориева Ш.Б. Современные неинвазивные методы измерения артериального давления для диагностики артериальной гипертонии и оценки эффективности антигипертензивной терапии. Пособие для врачей. — М.: МЕДИКА. — 2007.

- Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. TheTask Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013;31:1281—1357.

- . Sega R., Corrao G.,Bombelli M. et al. //Hypertension–2002.–Vol.39–P.710.