УДК 616.62-003.7-089.879

МИКРОПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

д.мед.н., проф. Лесовой В.Н., к.мед.н., доц. Савенков В.И.

Харьковский национальный медицинский университет

Переписка:

Директор Центра малоинвазивных технологий и сердечно-сосудистой хирургии Харьковского национального медицинского университета

Савенков Владимир Ильич

050-301-05-20

visavenkov1992@rambler.ru

Реферат

В результате проведенных исследований дана оценка новому методу микроперкутанной лазерной нефролитотрипсии, который является эффективным у больных с камнями почек, в том числе на фоне стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента с развитием гидронефроза. Использование метода позволяет значительно снизить или избежать рентгеннагрузки на пациента и хирурга. Установлено, что микроперкутанная лазерная нефролитотрипсия является менее травматичной, чем традиционная перкутанная нефролитотрипсия и ретроперитонеальная эндовидеоскопическая пиелолитотомия.

Ключевые слова: микроперкутанная лазерная нефролитотрипсия, перкутанная нефролитотрипсия, ретроперитонеальная эндовидеоскопическая пиелолитотомия, сравнительный анализ, мочекаменная болезнь, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента.

MICROPERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY – NEW POSSIBILITIES
FOR TREATING PATIENTS WITH UROLITHIASIS

V. N. Lesovoy, V.I. Savenkov

Kharkiv National Medical University

As the result of conducted researches wes evaluated the new method of laser micropercutaneous nephrolithotripsy, which is effective to patients with renal stones, including background strictures ureteropelvic junction with the development of hydronephrosis. Using the method allows to significantly reduce or avoid x-ray influence on the patient and on the surgeon. Determined that the laser micropercutaneous nephrolithotripsy is less traumatic than the traditional PNL and retroperitoneal endovideoscopic pelviolithotomy.

Keywords: micropercutaneous laser nephrolithotripsy, percutaneous nephrolithotripsy, retroperitoneal endovideoscopic pelviolithotomy, comparative analysis, urolithiasis, stricture of ureteropelvic junction.

Введение

Вариантом выбора лечения пациентов с камнями почек является чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПНЛ). Однако риск осложнений при применении стандартной ЧПНЛ остается существенным (8,3–34,6 %) [2, 4]. Значимую роль в возникновении интра- и послеоперационных осложнений играет диаметр рабочего канала для проведения вмешательства. Поэтому актуальным является разработка и внедрение ультратонких инструментов для проведения ЧПНЛ, которые позволят уменьшить интраоперационную травму. Наше внимание привлекли единичные публикации о применении новейшего метода микроперкутанной лазерной нефролитотрипсии (микро-ЧПНЛ) с использованием ультратонкого инструментария размером внешнего тубуса 4,85 Fr, который существенно меньше по сравнению с размерами тубусов для проведения стандартных ЧПНЛ (24–30 Fr) и мини-ЧПНЛ (15-20 Fr) (рис. 1, 2) [6].

Рис. 1. Набор для микро-ЧПНЛ в сравнении с нефроскопом 26 Fr

Рис. 2. Тубус нефроскопа 26 Fr по сравнению с иглой для микро-ЧПНЛ с оптическим и лазерным волокном в сборе

Технология выполнения стандартной и мини-ЧПНЛ предполагает широкое использование рентгенконтроля. Применение метода микро-ЧПНЛ позволяет четко контролировать прохождение иглы в полостную систему почки с помощью ультразвукового аппарата. В зарубежных публикациях рассмотрены технические особенности проведения микро-ЧПНЛ, однако общие и частные показания и противопоказания к этому методу четко не определены. В доступной литературе нами не встречено ни одного упоминания о применении данного метода в странах СНГ.

Цель исследования – на основании сравнительного анализа объективных критериев оценить преимущества и недостатки микроперкутанной нефролитотрипсии, разработать прогностические критерии применения метода.

Материал и методы

Для выполнения поставленной цели на базах КЗОЗ «Областной клинический центр урологии и нефрологии имени В.И. Шаповала» и Центра малоинвазивных технологий и сердечно-сосудистой хирургии Харьковского национального медицинского университета было проведено обследование и лечение 43 больных с камнями почек. Диагноз был установлен на основании клинико-лабораторных и инструментальных обследований [5]. У 21 пациента камни почки возникли на фоне стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) с признаками гидронефроза. Из них у 15 больных были рецидивные стриктуры. Протяженность стриктуры у 4 пациентов составляла 0,1 – 0,3 см, у 10 – 0,4 – 0,6 см, у 4 – от 0,7 до 1 см, у 3 – от 1 до 2,7 см.

У 32 больных камни находились в почечной лоханке, у 8 больных – в нижней чашке, у 3 – в средней чашке. Мужчин было 24, женщин – 19. Средний возраст составил 41,2 ± 3,8 года. Больные были распределены на три терапевтические группы, репрезентативные по полу, возрасту и клиническим вариантам. І группа больных (12 человек) получала комплексное лечение с применением микро-ЧПНЛ с помощью оборудования фирмы «Polydiagnost» (Германия). Нефролитотрипсия выполнялась через иглу 16G с использованием микрооптики 0,9 мм в диаметре. Доступ к чашечно-лоханочному сегменту осуществлялся в 8 случаях только под ультразвуковым контролем, а в 4 – комбинированно (ультразвуковой и рентгенологический контроль).

ІІ группа (14 больных) получала комплексную терапию с использованием стандартной методики ЧПНЛ (нефроскоп 26 Fr фирмы «Storz»). Литотрипсия и эндопиелотомия пациентам І и ІІ групп проводилась с помощью лазерного литотриптора «Лазурит».

Пациентам ІІІ группы (17 человек) была выполнена ретроперитонеальная эндовидеоскопическая пиелолитотомия, при развившейся стриктуре ЛМС выполнялась пиелопластика.

Результаты лечения оценивались как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные [1].

При статистическом анализе различия между исследуемыми группами признавались статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза р = 95 % (р < 0,05) [3].

Результаты исследований

Установлено, что у больных средний размер камня составлял 8,4 ± 2,3 мм (от 5 до 13 мм), плотность – 1024 ± 58 Hu (от 536 до 1210 Hu). Пациентам І группы проводилась катетеризация или стентирование почки; при проведении эндопиелотомии стентирование проводили стентом № 6 на 4 – 6 недель.

Сравнительный анализ общеклинических параметров различных оперативных вмешательств представлен в табл. 1.

Продолжительность операции, объем кровопотери, срок назначения обезболивающих препаратов у больных І группы были достоверно меньше, чем у пациентов ІІ и ІІІ группы. Статистической разницы между указанными показателями больных ІІ и ІІІ групп не было.

Назначение антитромботических средств пациентам І и ІІ групп не требовалось в отличие от пациентов ІІІ группы.

Срок начала физической активности у лиц І группы был статистически меньше, чем у пациентов ІІ и ІІІ групп. Этот показатель статистически не различался у больных ІІ и ІІІ групп.

В связи с минимальной травматизацией тканей у пациентов І группы операционная рана не дренировалась и не требовалось наложение швов, что является неоспоримым преимуществом этого метода перед другими (рис. 3).

Время катетеризация мочевого пузыря и начала самостоятельного питания достоверно не отличалось между пациентами всех групп.

Срок удаления стента у больных І и ІІ групп достоверно не отличался, но был менее длительным, чем у лиц ІІІ группы.

Таблица 1

Оценка параметров эффективности различных методов лечения

| Исследуемые параметры | І группа | ІІ группа | ІІІ группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность операции, мин. | 67,2 ± 6,8 2, 3 | 83,1 ± 8,2 1 | 93,5 ± 17,9 1 |
| Объем кровопотери, мл | 12,3 ± 2,4 2, 3 | 89,6 ± 8,3 1 | 112,9 ± 26,3 1 |
| Срок назначения обезболивающих препаратов, сутки | 0,4 ± 0,1 2, 3 | 1,1 ± 0,2 1 | 1,5 ± 0,2 1 |
| Срок назначения антитромботических средств, сутки | 0 3 | 0 3 | 3,4 ± 0,4 1, 2 |
| Срок начала физической активности, сутки | 0,4 ± 0,1 2, 3 | 1,1 ± 0,1 1 | 1,2 ± 0,2 1 |
| Дренаж операционной раны, сутки | 0 3 | 0 3 | 1,5 ± 0,2 1, 2 |
| Катетеризация мочевого пузыря, сутки | 1,0 ± 0,1 | 1,1 ± 0,2 | 1,1 ± 0,2 |
| Время начала самостоятельного питания, сутки | 1,3 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 |
| Снятие швов, сутки | 0 3 | 0 3 | 5,1 ± 0,4 1, 2 |
| Удаление стента, сутки | 21,6 ± 2,3 3 | 21,8 ± 2,2 3 | 28,1 ± 2,3 1, 2 |
| Антибиотикотерапия, сутки | 3,1 ± 0,3 2, 3 | 5,1 ± 0,4 1 | 4,8 ± 0,5 1 |
| Интраоперационные осложнения: |  |  |  |
| – кровотечение из почки и/или тканей операционной области | 3 (25,0 %) | 6 (42,9 %) | 3 (17,6 %) |
| – потеря доступа | 1 (8,3 %) | 3 (21,4 %) | – |
| Послеоперационные осложнения: |  |  |  |
| – обострение пиелонефрита | 3 (25,0 %) | 6 (42,9 %) | 5 (29,4 %) |
| – смещение стента | 0 | 0 | 1 (5,9 %) |
| – гнойное отделяемое | 0 | 0 | 2 (11,8 %) |
| – подкожные гематомы | 0 | 2 (14,3 %) | 1 (5,9 %) |
| Нахождение в палате интенсивной терапии, койко-дни | 0 2, 3 | 0,54 ± 0,06 1 | 0,65 ± 0,06 1 |
| Послеоперационный период в стационаре, койко-дни | 2,5 ± 0,2 2, 3 | 4,9 ± 0,6 1 | 5,1 ± 0,5 1 |
| Временная нетрудоспособность, дни | 4,8 ± 0,4 2, 3 | 11,5 ± 1,8 1 | 13,9 ± 3,6 1 |

Примечание. 1 – отличия достоверны по отношению к показателю І группы; 2 – отличия достоверны по отношению к показателю ІІ группы; 3 – отличия достоверны по отношению к показателю ІІІ группы

Рис. 3. Раневой след после микро-ЧПНЛ

Длительность проведения антибиотикотерапии у пациентов І группы была достоверно меньшей, чем у больных групп сравнения.

Среди интраоперационных осложнений кровотечение из почки или тканей операционной области было у меньшего количества пациентов І группы, чем у ІІ группы.

У пациентов ІІІ группы невыраженное кровотечение отмечалось во время формирования операционного доступа.

Интраоперационная потеря доступа к полостной системе почки наблюдалась у одного пациента І группы (8,3 %) и у трех ІІ группы (21,4 %). Следует отметить, что восстановление доступа в І группе было гораздо быстрее и технически проще, чем у пациентов ІІ группы.

В послеоперационном периоде чаще обострение пиелонефрита наблюдалось у пациентов ІІ и ІІІ групп, что привело к удлинению антибактериальной терапии этих больных.

Смещение стента имело место у одного больного ІІІ группы, в связи с чем ему было проведено рестентирование почки.

Смещение нефростомы отмечено у двух пациентов ІІ группы, которым в последующем было проведено восстановление нефростомического дренажа.

У 2 пациентов ІІІ группы (11,8 %) отмечалось гнойное отделяемое из центрального троакарного доступа, что потребовало краткосрочного дренирования этого доступа.

У 2 пациентов ІІ группы (14,3 %) и одного пациента ІІІ группы (5,9 %) были отмечены незначительные подкожные гематомы, разрешенные консервативно.

Нахождение в палате интенсивной терапии требовалось только для больных ІІ и ІІІ групп в достоверно неразличимых сроках.

Продолжительность нахождения больного в стационаре и временной нетрудоспособности была минимальной у больных І группы (р < 0,05). У пациентов ІІ и ІІІ групп эти показатели достоверно не различались.

Состояние «stone free» в раннем послеоперационном периоде было достигнуто у 10 больных І группы (83,3 %) и у 12 больных ІІ группы (85,7 %). У остальных больных конкременты были максимально раздроблены для последующей камневыводящей консервативной терапии. У пациентов ІІІ группы удалось удалить все конкременты верхней трети мочеточника и лоханки, однако глубоко расположенные камни в чашках второго порядка не удалялись. Всем пациентам был рекомендован курс метафилактики.

Лечение пациентов с рецидивной стриктурой ЛМС методом микро-ЧПНЛ оказалось эффективным у 4 из 5 (80 %). Аналогичный результат был и у пациентов ІІ группы. Из 5 больных ІІІ группы положительный эффект был достигнут у 3 из 5 человек (60 %). Показатели положительных результатов на фоне минимизации операционной травмы указывают на высокую эффективность использования метода микро-ЧПНЛ в лечении пациентов с рецидивными стриктурами ЛМС и вторичными камнями почек.

В сроки наблюдения от 3 до 6 месяцев хорошие результаты были достигнуты у 75,0 % больных І группы, у 71,4 % больных ІІ группы, у 76,5 % больных ІІІ группы; удовлетворительные результаты были достигнуты у 16,7 % больных І группы, у 14,3 % больных ІІ группы, у 11,8 % больных ІІІ группы; неудовлетворительные результаты были достигнуты у 8,3 % больных І группы, у 14,3 % больных ІІ группы, у 11,8 % больных ІІІ группы.

На основании анализа полученного опыта показаниями к применению микро-ЧПНЛ можно считать наличие конкремента размером до 2 см повышенной плотности (> 1000 Hu) в чашечно-лоханочной системе почки, в том числе на фоне стриктур ЛМС небольшой протяженности (до 1 см) с развитием гидронефроза.

Относительным противопоказанием применения метода являются протяженные (более 1 см) стриктуры, наличие вазоуретерального конфликта.

Общие и местные противопоказания являются теми же, что и при стандартной ЧПНЛ.

Выводы

1. Метод микро-ЧПНЛ является эффективным у больных с наличием конкремента размером до 2 см повышенной плотности (> 1000 Hu) в чашечно-лоханочной системе почки, в том числе на фоне стриктур ЛМС небольшой протяженности (до 1 см) с развитием гидронефроза и позволяет значительно снизить или избежать рентгеннагрузку на пациента и хирурга.

2. Установлено, что метод микро-ЧПНЛ является менее травматичным, чем традиционная перкутанная нефролитотрипсия и ретроперитонеальная эндовидеоскопическая пиелолитотомия.

3. Использование метода микро-ЧПНЛ позволило достичь положительных результатов у 91,7 %, а неудовлетворительных – у 8,3 %, тогда как у пациентов, получавших стандартную ЧПНЛ и ретроперитонеальную эндовидеохирургическую методику, положительные результаты составили 85,7 % и 88,2 % соответственно, а неудовлетворительные – 14,3 % и 11,8 % соответственно.

4. Метод микро-ЧПНЛ требует дальнейшего изучения на большем количестве больных с различными клиническими вариантами.

Литература

1. Гидронефроз : рук-во / Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева. – М. : Гэотар-Медиа, 2011. – 208 с.

2. Джафарзаде М.Ф. Особенности перкутанных операций при камнях аномалийных почек : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.23. – М., 2014. – 23 с.

3. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А.И. Кобзарь. – М. : Физматлит, 2006. – 816 с.

4. Мирзалиев Э.К. Клиническое значение определения доступа к камню при чрескожной пункционной нефролитотомии : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.40. – М., 2008. – 27 с.

5. Пасєчніков С.П. Урологія: підручник / С.П. Пасєчніков, С.О. Возіанов. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 432 с.

6. Single-Step Percutaneous Nephrolithotomy (Microperc): The Initial Clinical Report / M.R. Desai, R. Sharma, S. Mishra et al. // J. Urol. – 2011. – Vol.186, No.1. – P.140-145.