В. П. Голик, Г.А. Коваленко

«СТОМАСИЛ» — НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

Коваленко Г. А. «Стомасил» - новый отечественный силиконовый материал для функциональных оттисков / В. П. Голик, Г. А. Коваленко // Материалы XlX Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии» Северно-Западный гос. Мед. Ун-т им. И. И. Мечникова Россия Санкт-Петербург 4-6 июня 2014г. / Северно-Западный гос. Мед. Ун-т им. И. И. Мечникова. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 33-34.

Украина, г. Харьков

Наиболее распространенной патологией зубочелюстной системы является частичная и полная адентия. Одним из сложных разделов ортопедической стоматологии является протезирование беззубых челюстей. Этой проблеме посвящены исследования многих авторов (Калинина Н.В.,

Загорский В.А.,1990; Нидзельский М.Я., 1998; Лабунец В.А., 2000; Аболмасов Н.Г. и др., 2002). Сложность заключается в изготовлении функционально эффективных полных съемных протезов, которая находится в прямой зависимости от их фиксации на челюстях, особенно на нижней челюсти, стабилизации во время жевания и от равномерного распределения давления на подлежащие ткани.

Клинический опыт показывает, что чем более устойчивы протезы, тем лучше их фиксация на челюстях, тем быстрее происходит процесс адаптации и жевательная функция достигает оптимальных величин (Варес Э.Я., 1993; Нидзельский М.Я., 1998).

Получение оттиска играет важную роль на этапе ортопедического лечения. Точность отпечатка влияет на качество отлитой модели, на которой в дальнейшем будет конструироваться протез. Ткани протезного ложа и, прежде всего, активная мускулатура, меняют свой рельеф и относительный объем при функции жевания, глотания и речи. Поэтому одним из важнейших условий протезирования при полной потере зубов является получение качественных функциональных оттисков.

Основной задачей на этапе получения функционального оттиска является формирование границы клапанной зоны, что позволяет изготовить протез, края которого находятся в постоянном контакте со слизистой оболочкой.

Материалы и методы. Совместно с сотрудниками центральной исследовательской лаборатории АО «Стома» г. Харьков разработан и исследован силиконовый материал для функциональных оттисков «Стомасил». «Стомасил» — это силиконовый оттискной материал, твердеющий по реакции поликонденсации, вулканизирующийся под воздействием пасты-геля.

К физико-механическим свойствам исследуемого материала согласно ISO -4823 отнесены: консистенция, деформация сжатия, восстановление материала после деформации сжатием, изменение размеров после 24 часов, точность воспроизведения деталей поверхности. Статистический анализ проведен на основании параметрического метода Стьюдента.

Результаты. Показатель деформации при сжатии соответствует 11,6%, что соответствует нормативным требованиям (2-20%). Свойство восстановления после деформации сжатием характеризуется высоким уровнем воспроизводимости — 99,1 %. что соответствует нормативным требованиям (96,5%), материал по этому свойству не отличается от наиболее широко применяемых зарубежных аналогов. Через 24 часа материал практически не дает усадку, показатель изменения размеров составляет 0,91 ±0,04%, а допустимый показатель по нормативным требованиям ISO — не больше 1,5%. Показатель консистенции исследуемого материала составляет 31 + 0,5 мм, что соответствует нормативным требованиям (31—39 мм). Точность воспроизведения деталей поверхности соответствует нормам ISO — 0,02 ± 0,005 мм.

Разработанный отечественный материал «Стомасил» для функциональных оттисков по физико-механическим свойствам в полной мере отвечает требованиям ISO к этому классу стоматологических материалов, по основным показателям не уступает зарубежным материалам.

# Text boxes

\