Голік В.П., Ярова А.В., Янішен І.В., Ярина І.М.

ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕЗНІМНИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТИМЧАСОВИХ КОРОНОК ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ІМУНОМЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТІВ

Харківський національний медичний університет, Україна

Вступ. При лікуванні незнімними ортопедичними конструкціями (НОК) актуальним є застосування тимчасових коронок (ТК) з метою адаптації протезного ложа, відновлення функції жування та, уцілому, підвищення якості життя пацієнтів вже на етапах лікування [3]. Водночас, застосування акрилових пластмас для виготовлення ТК, у частині випадків, може негативно впливати як на стан слизової оболонки порожнини рота (СОПР), так і на процес адаптації до НОТ [1]. У цьому аспекті значимим є рівень вмісту залишкового мономеру (ЗМ), оскільки, як відомо із експериментальних та клінічних досліджень, метилметакрилат (ММК) є гістотоксичною речовиною [11]; безпечний рівень ЗМ  визначається відповідним ISO [7], а вплив ММК на функціональний стан епітелію СОПР може бути за імунометаболічними показниками. Зокрема, найбільш значимим може бути вплив на ферментативний ланцюг окислювального гомеостазу (ОГ), оскільки відомо, що токсичний вплив першочергово реалізується за рахунок пригнічення активності ферментів та рівня sIgA [8]. Виходячи із викладеного, удосконалення лікування НОК, на етапах якого використовуються ТК, пов’язане зі зменшенням рівня ЗМ [10].

Мета дослідження полягала у клінічному вивченні ефективності удосконаленої методики виготовлення тимчасових коронок, що забезпечує зменшення рівня залишкового мономеру, на імунометаболічний профіль пацієнтів.

Матеріали та методи. Важливими для клінічної стоматології проблемами, що потребували вирішення у контексті удосконалення лікування пацієнтів є зменшення рівня залишкового мономеру з метою профілактики токсикоз-алергічного впливу ортопедичних конструкцій.

З метою удосконалення технологій виготовлення та процесу лікування пацієнтів із застосування тимчасових ортопедичних конструкцій нами іноваційно вирішена проблема зменшення залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях за рахунок розробки технології їх вакуумування з використанням системи технічних засобів. Задача, яку покладено в основу вказаного способу, вирішується тим, що у відомому способі зменшення залишкового мономеру, який включає тривале екстрагування мономеру шляхом розміщення конструкції у водному середовищі на визначений термін. Ортопедичну конструкцію поміщають у водне середовище при температурі 60-800С та в умовах контрольованого вакууму. Підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру із готових ортопедичних конструкцій досягають тим, що окрім водного середовища визначеної температури, процес екстрагування потенціюють створенням вакууму, що є додатковим фактором інтенсифікації процесу. Для забезпечення вакуумування стоматологічних ортопедичних конструкцій нами опрацьовано комплекс засобів та пристроїв, застосування яких передбачає використання спеціальної вакуумної камери та пристрою для створення вакууму та визначеної технології вакуумування ортопедичних конструкцій [11].

Вивчення вмісту секреторного імуноглобуліну (sIgA) та показників стану окислювального гомеостазу: глутатіону відновленого (ГВ), супероксиддесмутази (СОД), каталази (КАТ) виконано серед 128 пацієнтів (61 - без вакуумування ТК та 67 – з вакуумуванням); біологічним субстратом була слина пацієнтів, що забиралася до препарування (I етап),  через 5-7 діб після встановлення тимчасової конструкції (ІІ етап),  через 5-7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції (ІІІ етап) та у віддаленому періоді ортопедичного лікування (IV етап). Вмісту (sIgA) визначали за методикою імуноферментного аналізу з використанням реактивів «Вектор-Бест», Новосибірськ; ГВ, СОД, КАТ досліджено у біохімічних спонтанних реакція, відповідно до рекомендацій та існуючих методик [9]. При виконанні дослідження застосовано методи: варіаційної статистики [2, 5], аналіз імовірнісного розподілу ознак з оцінкою достовірності одержаних результатів: розраховували середні показники (Mn), їх середню похибку (±mn), коефіцієнт варіації (Cv , %) [4, 6].

Результати та їх обговорення. Застосовано удосконалену методику виготовлення ТК з використанням прямого методу, сутність якого полягає виконанні наступної послідовності:

- підготовка опорних елементів шляхом препарування твердих тканин зуба та, уразі необхідності, усунення дефектів застосуванням воску (наприклад віск «Лавакс») для моделювання анатомічної форми зуба;

- для отримання повного анатомічного відбитку застосовують А-силіконовий відбитковий матеріал (застосовано полівенілсалаксановий відбитковий матеріал «Стомавід», виробник АТ «Стома»), стандартну відбиткову ложку та стандартну технологію підготовки відбитка до виготовлення з нього ТК з матеріалу «Акродент». Отримували повний анатомічний відбиток зі щелепи (матеріалом типу 0), а в зоні протезного ложа - доповнювали корегуючим прошарком відбиткового матеріалу (тип 3);

- препарування опорних зубів виконано згідно стандартної методики, відповідно вимог щодо металокерамічної конструкції зубного протезу, з використанням місцевих знеболювальних препаратів та з водяним охолодженням, а з метою поліпшення крайового прилягання ТК і зменшення травматизації тканин пародонта формували уступ на рівні ясен (за програмою І етапу моніторингу);

- перед підготовкою опорних елементів (культі зубів) для захисту ясеневих сосочків та слизової від ушкодження, а також для попередження можливих алергічних реакцій на ЗМ, під НОК на ясна наносили захисна плівку (застосовано «Кофердам», фірми Folkom);

- отриманий повний анатомічний відбиток, перед внесенням пластмаси, готували шляхом видалення воскової репродукції відсутніх зубів або дефектів опорних елементів;

- для зменшення можливого впливу ЗМ та для закриття дентинових канальців (попередження розвитку підвищеної чутливості і подразнення пульпи) покривали препаровані зуби тонким прошарком покривного лаку (наприклад «Latelux»);

- для виготовлення ТК відповідного кольору із матеріалу «Акродент» застосовували стандартну шкали добору кольору конструкції «Vіта»;

- замішування пластмаси проводили в скляній судині, що доцільно для акрилових пластмас, а саме – в попередньо налитий мономер (рідина) добавляли порошок (полімер) відповідного кольору, щільно перемішували для рівномірного змочування порошку рідиною до отримання гомогенної маси;

- у тістоподібній стадії, пластмасу розміщували в зоні негативного відображення протезного ложа (попередньо видаливши з нього залишки воску та вологи), після чого відбиток вносили у порожнину рота та накладали на щелепу;

- на гумоподібній стадії (контроль полімеризації виконується на залишках матеріалу) видаляли відбиток з порожнини рота, після повної полімеризації пластмаси «Акродент», відокремлювали ортопедичну конструкцію від відбитка та виконували її попередню клінічну оцінку;

- у разі клінічної відповідності конструкції, вона шліфувалась та полірувалась, після чого для зменшення рівня ЗМ розміщували конструкцію до вакуумної камери ВК-01 та, після закінчення екстрагування в вакуумі, виконували заключний етап – тимчасову фіксацію ТК.

В подальшому, після виготовлення НОК та її встановлення за однією із стандартних методик, через 5-7 діб оцінювалась ступінь адаптації пацієнта (за програмою ІІІ етапу клінічного моніторингу).

Отже, удосконалення методики лікування базувалося на фізичному, технологічному та клінічному захисті протезного ложа для профілактики ускладнень та підвищення психологічної адаптованості пацієнта і морфологічної адаптованості протезного ложа.

На етапах лікування виконано визначення імунометаболічних показників (табл.). Зокрема, рівень вмісту sIgA до препарування (І етап) коливався у межах від (0,706±0,039) мг/мл до (0,718±0,025) мг/мл та достовірно не відрізнявся у групах пацієнтів (р>0,05). Достовірне підвищення рівня sIgA зареєстровано на ІІ етапі – через 7 діб після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції (р<0,05); так у пацієнтів з заміщеними дефектами до трьох одиниць коронками без вакуумування виявлено зростання цього показника (0,678±0,027) мг/мл до (0,795±0,021) мг/мл, тоді як у групі пацієнтів, де застосовано удосконалену методику з вакуумуванням ТК – достовірних змін не виявлено.

Слід зазначити, що після встановлення НОК (ІІІ етап) у всіх групах пацієнтів зареєстровано зростання рівня sIgA, однак найбільш виразні його зміни мали місце саме у пацієнтів, де застосовано ТК, виготовлені за традиційною методикою. При цьому, у пацієнтів, у яких на ІІ етапі протезування застосовано вакуумовані ТК, зміни sIgA на момент закінчення лікування, були мінімальними.

Аналіз метаболічних показників, що характеризують стан ферментативного ланцюга ОГ дозволив виявити, що вміст ГВ у слині залежно від етапу ортопедичного лікування теж достовірно змінювався. Так, серед пацієнтів з заміщеними дефектами зубного ряду до трьох одиниць рівень вмісту ГВ змінювався поетапно (відповідно (23,2±1,4) у.о./хв, (29,3±0,7) у.о./хв та (27,4±0,8) у.о./хв), окрім того виявлено, що зі зростанням об’єму протезування – зростав і вміст цього ферменту. У разі вакуумування ТК, виявлено достовірно (р<0,05) зменшення ферментативного забезпечення окислювального гомеостазу (р<0,05), що можна пояснити зменшенням токсичного впливу ЗМ.

Таблиця

Імунометаболічний профіль пацієнтів на етапах ортопедичного лікування

залежно від обсягів протезування та способу зменшення впливу

залишкового мономеру

| Показники та етапи лікування |  | Клінічні групи пацієнтів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уцілому nзаг=128 |  | без вакуумування n2=61 |  | з вакуумуванням n3=67 |  |
|  |  | п 1n1=63 | м 2n1=65 | п 1n2=30 | м 2n2=31 | п 1n3=33 | м 2n3=34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Секреторний імуноглобулін sIgA, мг/мл | I етап | 0,693 ±0,036 | 0,716 ±0,039 | 0,678 ±0,027 | 0,713 ±0,043 | 0,706 ±0,039 | 0,718 ±0,025 |
|  | ІІ етап | 0,761 ±0,019 | 0,803 ±0,018 | 0,795 ±0,021 | 0,862 ±0,023 | 0,731 ±0,026 | 0,739 ±0,033 |
|  | ІІІ етап | 0,789 ±0,024 | 0,884 ±0,037 | 0,847 ±0,033 | 0,964 ±0,029 | 0,728 ±0,042 | 0,792 ±0,038 |
| Глутатіон відновлений, у.о./хв | I етап | 23,5 ±0,8 | 24,2 ±0,7 | 23,2 ±1,4 | 24,1 ±1,1 | 23,8 ±1,2 | 24,3 ±0,9 |
|  | ІІ етап | 28,4 ±0,4 | 27,8 ±0,4 | 29,3 ±0,7 | 28,5 ±0,9 | 26,2 ±0,4 | 27,1 ±0,6 |
|  | ІІІ етап | 28,6 ±0,3 | 30,5 ±1,1 | 27,4 ±0,8 | 33,4 ±1,2 | 26,9 ±0,7 | 27,3 ±0,4 |
| Супероксид-десмутаза, у.о./хв | I етап | 1420,0 ±29,0 | 1421,0 ±46,0 | 1408,0 ±56,0 | 1354,0 ±53,0 | 1431,0 ±48,0 | 1448,0 ±39,0 |
|  | ІІ етап | 1451,0 ±23,0 | 1554,0 ±42,0 | 1459,0 ±43,0 | 1597,0 ±61,0 | 1446,0 ±37,0 | 1517,0 ±35,0 |
|  | ІІІ етап | 1552,0 ±32,0 | 1631,0 ±22,0 | 1573,0 ±51,0 | 1687,0 ±32,0 | 1528,0 ±31,0 | 1580,0 ±43,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Каталаза, у.о./хв | I етап | 4,12 ±0,16 | 4,13 ±0,20 | 4,03 ±0,27 | 4,19 ±0,18 | 4,21 ±0,37 | 4,08 ±0,26 |
|  | ІІ етап | 5,63 ±0,18 | 7,11 ±0,23 | 6,11 ±0,31 | 8,31 ±0,26 | 5,06 ±0,44 | 5,61 ±0,31 |
|  | ІІІ етап | 5,27 ±0,21 | 6,75 ±0,22 | 5,64 ±0,29 | 6,94 ±0,36 | 4,83 ±0,33 | 6,48 ±0,36 |
| п – пацієнти з заміщеними дефектами до 3 одиниць; м – пацієнти з заміщеними дефектами понад 3 одиниці; I етап - до препарування; ІІ етап - 5-7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІІ етап - 5-7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції; IV етап - у віддаленому періоді ортопедичного лікування |  |  |  |  |  |  |  |

На ІІ етапі протезування у групі пацієнтів без вакуумування ТК рівень ГВ був достовірно вищим, ніж в групі пацієнтів, у яких застосовано ТК з попереднім їх вакуумуванням (відповідно (29,3±0,7) у.о./хв та (26,2±0,4) у.о./хв).  Аналогічну залежність виявлено і на ІІІ етапі у пацієнтів з заміщеними дефектами понад три одиниці (при вакуумуванні – (27,3±0,4) ммоль/л, без вакуумування – (33,4±1,2) ммоль/л, р<0,05). Отже, використання на ІІ етапі ортопедичного лікування ТК з попереднім їх вакуумуванням дозволяє уникати напруженості на рівні функціонування ферментативного ланцюга ОГ.

Вивчення вмісту СОД на етапах ортопедичного лікування залежно від обсягів та застосованої методики протезування; виявлено, що рівень СОД коливався у межах від (1408,0±56,0) у.о./хв до (1687,0±32,0) у.о./хв та достовірно різнився залежно від методики виготовлення ТК та обсягу протезування ними. Так, на І етапі протезування відмінність між групами порівняння за вмістом СОД була не значимою (р>0,05), тоді як на ІІ етапі з’ясовано, що у разі протезування значних обсягів (більше трьох одиниць) має місце тенденція до зростання рівня СОД у пацієнтів, лікування яких виконано ТК без попереднього вакуумування (відповідно (1597,0±61,0) у.о./хв та (1517,0±35,0) у.о./хв, р>0,05).  Достовірних відмінностей за показником рівня вмісту СОД у слині досягнуто між пацієнтами цих двох груп після встановлення НОК (відповідно, (1687,0±2,0) у.о./хв та (1580,0±43,0) у.о./хв, р<0,05). Наведене свідчить на користь позитивного впливу удосконаленої методики виготовлення ТК щодо зменшення метаболічних проявів дезадаптації на рівні ОГ та пояснюється зменшенням впливу ЗМ у пацієнтів за рахунок вакуумування ТК. В цілому, слід зазначити, що на етапах клінічного моніторингу пацієнтів виявлено достовірне зростання (р<0,05) вмісту СОД, що носило більш  виразний характер серед пацієнтів, у лікуванні яких застосовано ТК без вакуумування.

Вивчення вмісту КАТ у слині пацієнтів на етапах лікування залежно від обсягів та застосованої методики протезування; рівень КАТ коливався у межах від (4,03±0,27) у.о./хв до (8,31±0,26) у.о./хв та достовірно різнився залежно від методики виготовлення ТК. Зокрема, на І етапі відмінність між групами порівняння за вмістом КАТ була не значимою (р>0,05), тоді як на ІІ етапі з’ясовано, що у разі протезування значних обсягів (більше трьох одиниць) має місце достовірне (р<0,05) зростання рівня КАТ у пацієнтів, лікування яких виконано ТК без попереднього вакуумування (відповідно (8,31±0,26) у.о./хв та (5,61±0,31) у.о./хв, р<0,05).  Достовірних відмінностей за показником рівня вмісту КАТ у слині досягнуто між пацієнтами цих двох груп після встановлення НОК (відповідно, (6,94±0,36) у.о./хв та (6,48±0,36) у.о./хв, р<0,05). Більш виразні відмінності виявлені у разі застосування ортопедичних конструкцій з кількістю елементів понад три, р<0,001. Виявлене свідчить про максимальне зростання рівня КАТ у пацієнтів усіх груп після встановлення ТК, що дозволяє визначити саме цей фермент у якості найбільш інформативного індикатора реагування ОГ СОПР на рівень ЗМ.

Висновки.

1. Узагальнений аналіз імунометаболічних змін у пацієнтів досліджуваних груп на етапах лікування виявив, що у порівняння з вихідними показниками на ІІ етапі (після встановлення ТК) має місце зростання вмісту практично усіх показників, що характеризують активацію ферментативного ланцюга ОГ СОПР.

2. Найбільш інформативним є зростання відносного вмісту КАТ, як індикатора функціональної перебудови та активації ферментативного ланцюга. На третьому етапі (після встановлення НОК) найбільш інформативними є зростання рівня вмісту ГЛ (переважно в групах пацієнтів, де застосовано ТК без вакуумування) та зростання рівня sIgA.

3. На етапі встановлення ТК функціональний стан СОПР характеризуєтьсяя компенсаторною реакцією ОГ, що проявляється перебудовою функціонального стану ферментативного ланцюга.

4. У групі пацієнтів, лікування яких виконано без вакуумування ТК з кількістю ортопедичних елементів більше трьох  компенсаторна реакція ОГ СОПР поєднується зі зростанням рівня sIgA, що свідчить на більш глибокі імунометаболічні зміни та, може визначати потребу у застосуванні антиоксидантних засобів.

Перспективи подальших досліджень з питань застосування ТК на етапах лікування НОК пов’язані з вивченням: впливу матеріалу ТК на адаптацію протезного ложа, впливу ТК на якість життя пацієнтів до закінчення лікування НОК.

Список літератури.

1. Боровский Е.В., Леонтьев В. К. Биология полости рта. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. - 304 с.

2. Жмуров В.О. Обробка даних та аналіз результатів клінічних випробувань лікарських засобів / В.О. Жмуров, В.І. Мальцев, Т.К. Єфімцева, Л.І. Ковтун // Український медичний часопис.-2001.-№6.-С.34-38.

3. Клёмин В.А., Орда А.Н. Зубные коронки из полимерных материалов.-Донецк.-2002.-139 с.

4. Лапач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL.-К.: Моріон, 2001.- 408 с.

5. Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. - 2004. - №1. - С.7-13.

6. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных (применение пакета прикладных программ STATISTICA).- М.: МедиаСфера, 2003. - 312 с.

7. Стоматология: Полимерные материалы для коронок и мостовидных протезов // Международный стандарт: ISO 10477 - 92.-Международная организация по стандартизации, 1992.- 18 с.

8. Терапевтическая стоматология // Под редакцией проф.. Боровського Е.В.-М.: Медицина.-2003.- 278 с.

9. Щербань Н.Г. Лабораторные методики для изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов / Н.Г. Щербань, Т.И. Горбач, Н.Р. Гусева // Метод. рекомендации для докторантов, аспирантов, магистрантов. исполнителей НИР. –Харьков: ХДМУ, 2004. –36 с.

10. Ярова А.В. «Акродент»: клініко – технологічні властивості стоматологічного матеріалу для провізорних коронок /А.В. Ярова // Вісник проблем біології та медицини, 2008.-Випуск 3. - С.144-148.

11. Ярова А.В. Клініко - технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій /А.В. Ярова // Медицина І…, 2009. - №3.-С.56-60.

12. Яровая А.В. Клинико – технологические особенности и материалы для изготовления провизорных коронок: эволюция проблемы и перспективы примененния // Актуальные проблемы медицины и биологии /А.В. Яровая // Збірник наукових праць НМУ ім..О.О.Богомольця.-Київ, 2004.- С.157-165.