УДК 616.314.163-08

Причины, способы устранения и профилактика перелома инструмента в корневом канале.

Фоменко Ю.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста, детской челюстно-лицевой хирургии и имплантологии.

Харьковский национальный медицинский университет.

В цепи последовательных этапов санации полости рта повторное эндодонтическое лечение, к сожалению, продолжает оставаться в ряде случаев одним из неотъемлемых звеньев. Исследования показывают, что наиболее часто нуждаются в перелечивании первые и вторые моляры верхней и нижней челюстей и второй премоляр верхней челюсти [1]. Необходимость в повторном эндодонтическом вмешательстве возникает, если зуб пациента беспокоит, также при плановой санации перед протезированием, иногда очаг костной деструкции в области депульпированных зубов случайно обнаруживают при рентгенологическом обследовании.

Сложным препятствием при перелечивании является отломок инструмента в корневом канале, представляющий собой преграду для механической обработки и ирригации.

Причины перелома инструментов могут быть разнообразными:

- недооценивание сложности анатомии корневых каналов (Рис. 1);

Рис. 1. Сложное анатомическое строение зуба 48.

- недостаточная оснащенность рабочего места;

- ошибка в создании эндодонтического доступа;

- неправильное определение рабочей длины (Рис. 2);

Рис. 2. Инструмент сломан вследствие выведения за апекс и заклинивания.

- несоблюдение технологии, метода и последовательности лечения, рекомендованных фирмой-производителем;

- чрезмерное давление на инструмент во время ручной или машинной обработки;

- отсутствие опыта применения сложных эндодонтических систем инструментов;

- работа в сухом либо заблокированном опилками канале;

- многократное использование инструментов;

- поспешность в работе;

- фабричный брак и др.[2,3,4].

По данным литературы отлом стальных инструментов происходит в 1-6 % случаев [5], никель-титановых – колеблется от 0.5% до 5%. [6]. Отламывание стальных инструментов можно предвидеть, наблюдая за признаками усталости метала, но никель-титановые файлы могут ломаться без видимых внешних проявлений. [6,7,].

Сложность удаления фрагмента инструмента из корневого канала зависит от многих факторов:

1. Уровень, на котором был сломан инструмент. Если инструмент сломался в области устья, то удаление, как правило, не составляет большого труда (Рис. 3,4,5).

Рис. 3. Диагностическая рентгенограмма зуба 45. В корневом канале определяется сломанный инструмент.

Рис. 4. Извлеченный каналонаполнитель.

Рис. 5. Контрольная рентгенограмма зуба 45 после пломбирования.

Если инородное тело локализуется в средней трети корневого канала, то его необходимо либо удалить, что бывает довольно сложно, особенно в случае искривленного канала, либо обойти рядом (Рис. 6,7,8), создавая условия для обработки и обтурации канала.

Рис. 6. Диагностическая рентгенограмма зуба 36. В средней трети корневого канала контурируется фрагмент каналонаполнителя.

Рис. 7. Каналонаполнитель обойден и включен в пломбировочный материал.

Рис. 8. Контрольная рентгенограмма зуба 36 через 8 месяцев после пломбирования. Отмечено уменьшение объема периапикального лизиса в области медиального корня.

Если фрагмент находится в апикальной трети, то необходимо оценить риски, связанные с проведением этой манипуляции (возможность дополнительной поломки инструментов, создания уступов, перфораций, ослабления стенок корня зуба, транспортации или сильного расширения апекса, проталкивания инструмента за пределы корня). Если фрагмент плотно фиксирован в области апекса, то он может стать продолжением корневой пломбы (Рис. 9,10,11). [2].

Рис. 9. Хронический фиброзный пульпит зуба 38. Диагностическая рентгенограмма.

Рис. 10. Во время механической обработки зуба 38 в дистальном канале сломан инструмент. Отломок не извлекали, каналы запломбированы.

Рис. 11. Контрольная рентгенограмма зуба 38 через 15 месяцев после пломбирования. Воспалительные изменения в периодонте отсутствуют.

2. Анатомия канала. Необходимо учитывать диаметр поперечного сечения, длину и изгиб корня. Инструменты, расположенные в прямом участке канала, обычно могут быть легко удалены. Если отломок инструмента полностью лежит апикально по отношению к изгибу канала и невозможно безопасно создать доступ, извлечение обычно невыполнимо[8].

3. Степень инфицированности корневого канала. Большое значение для прогноза успешности лечения имеет был ли сломан инструмент в неинфицированном или же в инфицированном канале зуба. Так, перелом стерильного инструмента вблизи апикального отверстия в неинфицированном канале может не оказать негативного воздействия на исход лечения (Рис. 12). Также более благоприятной можно считать ситуацию, когда инструмент ломается на конечной стадии очистки каналов. Если же это происходит на начальной стадии очищения или фрагмент инструмента остался в инфицированном канале и его расположение исключает возможность полноценной обработки верхушечной трети канала, неблагоприятный результат лечения практически неизбежен [9] (Рис. 13,14).

Рис. 12. В верхушке зуба 44 определяется сломанный инструмент. Зуб был депульпирован около 7 лет назад, рентгенологические признаки воспаления отсутствуют.

Рис. 13. Зуб 34 был лечен по поводу хронического гранулематозного периодонтита. После отлома эндодонтического инструмента в области верхушки и попытки пломбирования течение периодонтита обострилось, зуб удалили.

Рис. 14. Апекс зуба 34 чрезмерно расширен, транспортирован, за пределы зуба выведен стальной инструмент и гуттаперчевый штифт.

4. Проводится первичное или повторное эндодонтическое вмешательство. Присутствие пломбировочного материала в канале усложняет манипуляции [9] (Рис. 15,16,17).

Рис. 15. Диагностическая рентгенограмма зуба 13. В корневом канале определяется пломбировочный материал и фрагмент каналонаполнителя.

Рис. 16. Из корневого канала удален цементный силер и отломок инструмента. Контрольная рентгенограмма зуба 13 после пломбирования.

Рис. 17. Коронка зуба 13 на этапе протезирования.

5. Тип материала сломанного инструмента. Файлы из нержавеющей стали извлекаются легче, поскольку в процессе удаления они не ломаются. Сломанные никель-титановые инструменты могут снова ломаться (глубоко в канале) под воздействием тепла, продуцируемого ультразвуковыми устройствами [8].

6. Инструментальное оснащение. Без наличия увеличительных приборов (лупы, микроскоп) и различного мелкого инструментария, облегчающего процедуру, извлечение фрагментов во многих случаях невыполнимо [9]; и др.

Тактика удаления отломков эндодонтического инструмента определяется в каждом случае индивидуально. Однако существуют универсальные этапы выполнения данной процедуры [8].

- Создание коронкового доступа к отломку – укорочение коронки, расширение доступа к устью канала со сломанным инструментом.

- Создание корневого доступа, чтобы при рассмотрении в микроскоп инструмент был визуализирован. На этом этапе применяют устьевые боры Largo или Gates Glidden.

- Высвобождение отломка инструмента от окружающего дентина, при помощи ультразвуковых насадок при наименьшей мощности и в сухом режиме. При этом для освобождения пространства вокруг фрагмента необходимо удаление большого количества дентина, что приводит к ослаблению стенок корня зуба. Нередко ультразвуковые колебания активируют частично освобождённый от дентина отломок, он выкручивается и вылетает из канала.

- Если инструмент все еще находится в канале, то освобожденный от дентина кончик отломка зажимают микротрубочной системой и удаляют.

Зарубежные авторы [10] выделяют следующие инструменты и методики для удаления сломанных инструментов из корневых каналов:

- Использование специальных зажимов и щипцов;

- Методика оплетения инструмента;

- Методика «лассо»;

- Ультразвуковые устройства (с различными насадками, например, типа CPR или К-файла);

- Инструменты Canal Finder (Hulsmann и Schinkel, 1999);

- Прохождение рядом с инструментом и его удаление с помощью инструментов Microdebrider или H- файлов;

- Трепаны Массеранна;

- Инструменты Endo Extractor;

- Система IRS (Система для удаления инструментов, Ruddle, 2003);

- Инструменты Cancellier (Carr, 1992);

- Методика применения полой иглы и Н-файла;

- Инструменты EndoRetriver (опытные образцы инструментов);

- Иглы для подкожных инъекций (Elazer и O'Connor, 1999);

- Тупая игла и материал для моделирования культи зуба (Core Paste) (Machtou и Reit, 2003);

- Сочетание вышеперечисленных методик.

Если извлечь отломок не удается, то корневой канал проходят, расширяют рядом с отломком с дальнейшим включением его в пломбировочный материал (Рис. 18,19).

Рис. 18. Диагностическая рентгенограмма зуба 37. В медиально-щечном канале сломан инструмент.

Рис. 19. При повторном эндодонтическом лечении нструмент обойден и включен в пломбировочный материал.

В некоторых случаях, когда попытки удаления фрагмента инструмента оказываются безуспешными, а отломок не позволяет устранить инфекционное загрязнение корневого канала, показана апикальная хирургия.

Профилактики отлома инструментов при механической обработке корневого канала.

Самой частой причиной фрактуры инструмента является его износ. Тонкие стальные инструменты № 06-10 рекомендовано утилизировать после работы в одном зубе, № 15-25 – после двух зубов [11].

При использовании никель-титановых инструментов вращение ведет к значительно большему износу, чем вертикальный файлинг. Машинные полновращающиеся инструменты средних размеров рассчитаны на 10-12 каналов [12]. Их перелом происходит либо вследствие усталости металла, либо из-за металлургического дефекта [13,14]. Даже одноразовое использование никель-титановых инструментов полностью не предотвращает их перелом. Поэтому при малейших признаках раскручивания или нарушения шага спирали инструмент проще утилизировать (Рис. 20).

Рис. 20. Изменение шага спирали у вращающегося никель-титанового инструмента.

С целью профилактики перелома инструментов следует [9,15]:

- создавать прямолинейный доступ к корневому каналу;

- использовать между стандартными номерами файлов промежуточные размеры Golden medium Reamer и Golden medium File №№ 12, 17, 22, и т.д.;

- применять инструменты большой гибкости (FlexoFiles, NiTiFiles);

- проводить постоянный контроль за деформациями инструментов;

- точно отслеживать количество использования каждого никель-титанового инструмента (вести «дневник» применения);

- применение только новых инструментов в искривленных каналах;

- тщательное определение рабочей длины и соответствующая юстировка стопора;

- препарирование всегда должно осуществляться во влажном корневом канале. Оптимальным представляется дополнительное использование гелей или жидких лубрикантов, которые служат смазкой для инструментов и одновременно уменьшают препарируемый смазанный слой;

- частые и интенсивные промывания;

При работе с вращающимися инструментами также необходимо:

- постоянная частота вращения инструмента (150-300 об/мин);

- инструмент должен совершать в канале пассивные возвратно-поступательные движения без приложения апикального усилия;

- время работы каждым инструментом в канале не должно превышать 10 сек.;

- снижение силы торка (вращающего момента) для инструментов, бывших в употреблении.

Таким образом, тактика врача при обнаружении сломанного инструмента в корневом канале определяется индивидуально после всестороннего анализа каждого клинического случая: его извлекают, обходят либо оставляют в корневом канале.

Решение принимают с учетом анатомии канала, степени его инфицирования, вида сломанного инструмента, положения в канале, сложностей и рисков при извлечении фрагментов. Не смотря на большой арсенал современных приборов и инструментов, которые используют для удаления сломанных инструментов, процедура извлечения продолжает оставаться длительной, трудоемкой, дорогостоящей и весьма непредсказуемой. Основываясь на обширном накопленном опыте современной мировой стоматологии, необходимо строго придерживаться правил работы с эндодонтическим инструментарием, стремясь свести к минимуму осложнения, которые в перспективе могут привести к потере зуба.

Литература.

- Матвеева Р.Н. Анализ осложнений при повторном эндодонтическом лечении зубов. / Р.Н.Матвеева, В.Б.Недосеко // Институт стоматологии. – 2005. – №4. – С. 70.

- Шляхтова И.А. Извлечение инородных тел из корневых каналов. / И.А. Шляхтова // Новости Dentsply. – 2005. – №11 – С.48-52.

- Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практическое руководство / Горячев Н.А. – Казань: "Медицина", 2002. – 140 с.

- Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия / Боровский Е.В. – М.: АО «Стоматология», 1999. – 176 с.

- Spili P., Parashos P., Messer H. The Impact of Instrument Fracture on Outcome of Endodontic Treatment / P.Spili, P. Parashos, H. Messer // Journal of Endodontics. – 2005. – Vol. 31, № 12., P. 88–92.

- Alapati S.B., Brantley W.A., Svec T.A., Powers J.M., Nusstein J.M., Daehn G.S. SEM observations of nickel-titanium rotary endodontic instruments that fractured during clinical use / S.B.Alapati, W.A.Brantley, T.A.Svec, J.M.Powers, J.M.Nusstein, G.S. Daehn // Journal of Endodontics. – 2005;31:40 –3.

- Parashos P., Gordon I., Messer H.H. Factors influencing defects of rotary nickeltitanium endodontic instruments after clinical use / P.Parashos, I.Gordon, H.H.Messer // Journal of Endodontics. – 2004;30:722–5

- Коэн С. Эндодонтия./ С. Коэн, Р Бернс; перевод с английского О.А.Шульги, А.Б.Куадже. – С.-Петербург: НПО «Мир и семья-95», ООО «Интерлайн», 2000. – 696 с.

- Тронстад, Лейф. Клиническая эндодонтия : пер. с англ. / Тронстад Лейф ; под ред. проф. Т. Ф. Виноградовой. М. : МЕДпресс-информ, 2006. – 288 с.

- . Сутер Бит. Удаление сломанных инструментов из корневых каналов / Бит Сутер // Новости Dentsply. – 2006. – №12 – С.50-53.

- Weine F. Endodontic therapy. 2th. ed. / F.Weine. Mosby: Saint Louis., 1976. – 496 p.

- Петрикас А.Ж. Пульпэктомия / Петрикас А.Ж. – Тверь, 2000. – 368 с.

- Parashos P., Gordon I., Messer H.H. Factors Influencing Defects of Rotary Nickel-Titanium Endodontic Instruments After Clinical Use / P. Parashos, I.Gordon, H.H.Messer // Journal of Endodontics. – 2004. – Vol. 30(10) October – P.722-725

- Parashos P., Gordon I., Messer H., Arens F.C., Hoen M.M., Steiman H.R., Dietz G.C. Jr. Evaluation of single-use rotary nickel-titanium instruments / P.Parashos, I.Gordon, H.Messer, F.C.Arens, M.M.Hoen, H.R.Steiman, G.C. Dietz // Journal of Endodontics. – 2003;29:664–6.

- Пищинский И. А.,. Делендик А. И. Эндодонтическое лечение с применением никель-титановых инструментов : учеб.-метод. пособие / И. А. Пищинский, А. И. Делендик. – Минск : БГМУ, 2009. – 40 с.

Причины, способы устранения и профилактика перелома инструмента в корневом канале.

Фоменко Ю.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста, детской челюстно-лицевой хирургии и имплантологии.

Харьковский национальный медицинский университет.

Ключевые слова: эндодонтическое лечение, отлом инструмента, фрагмент инструмента.

Тактика врача при обнаружении сломанного инструмента в корневом канале определяется индивидуально после всестороннего анализа каждого клинического случая: его извлекают, обходят либо оставляют в корневом канале. Решение принимают с учетом анатомии канала, степени его инфицирования, вида сломанного инструмента, положения в канале, сложностей и рисков при извлечении фрагментов. Процедура извлечения продолжает оставаться трудоемкой, дорогостоящей и весьма непредсказуемой. С целью профилактики перелома инструментов необходимо строго придерживаться правил работы с эндодонтическим инструментарием, стремясь свести к минимуму осложнения, которые в перспективе могут привести к потере зуба.

REASONS, elimination AND PREVENTION OF INSTRUMENT BREAKING in the root canal.

Fomenko Y.V. assistant professor of pediatric dentistry, pediatric maxillofacial surgery and implantology.

Kharkiv National Medical University.

Keywords: endodontic treatment, instrument breakage, a fragment of the instrument.

The dentist's tactics in detecting of a broken instrument in the root canal is determined individually after a thorough analysis of each clinical case. The fractured instrument can be removed, bypassed or left in the canal. Decision is made in accordance with the anatomy of the canal, presence of infection there, the type of broken instrument, its location in the canal, the complexities and risks of fragment removing. Extraction procedure is still time-consuming, costly, and very unpredictable. In order to prevent fracture of instrument it is necessary to follow strictly the rules of working with endodontic instruments, aiming to minimize the complications that could eventually lead to tooth loss.

ПРИЧИНИ, СПОСОБИ УСУНЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕЛОМу ІНСТРУМЕНТУ У кореневому каналі.

Фоменко Ю.В., к.м.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології.

Харківський національний медичний університет.

Ключові слова: ендодонтичне лікування, відлам інструменту, фрагмент інструменту.

Тактика лікаря при виявленні зламаного інструменту в кореневому каналі визначається індивідуально після всебічного аналізу кожного клінічного випадку: його видаляють, оминають або залишають в кореневому каналі. Рішення приймають з урахуванням анатомії каналу, ступеня його інфікування, виду зламаного інструменту, положення в каналі, складнощів і ризиків при видаленні фрагментів. Процедура вилучення інструментів продовжує залишатися складною, дорогою і вельми непередбачуваною. З метою профілактики перелому інструментів необхідно суворо дотримуватися правил роботи з ендодонтичним інструментарієм, прагнучи звести до мінімуму ускладнення, які в перспективі можуть привести до втрати зуба.

Авторская справка.

Фоменко Юлия Владимировна

к.м.н.

доцент кафедры стоматологии детского возраста, детской челюстно-лицевой хирургии и имплантологии

Харьковский национальный медицинский университет

Не являюсь соискателем научной степени

61002 г.Харьков, пр.Ленина,4 ХНМУ

к.т. 067-575-73-66