САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ЧАСТИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
Сергей Усенко1, 4, Василий Юркевич2, Валентина Подаваленко2, Светлана Усенко3, Марина Дяченко1, 4
1Харьковская медицинская академия последипломного образования, 2Государственное учреждение «Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», 3Харьковский национальный медицинский университет, 4Общественная организация «Ассоциация медиков Украины»

Улица академика Амосова, 58, Харьков, 61176, Украина

Тел. +380662179747, e-mail: serhiy.usenko@gmail.com
Введение

Река Северский Донец является трансграничной для Украины и России. Ее географической особенностью является то, что она начинается (Белгородская область) и заканчивается (Ростовская область) в Росиии и проходит через 3 области Украины - Харьковскую, Донецкую и Луганскую. Приоритетом экологической политики Украины является гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. В частности Водная Директива 2000/60 / ЕС от 23 октября 2000 [1] предусматривает положение об организации бассейнового управления водами на основе учета экономических и экологических аспектов. Обязательным условием при этом является недопущение дальнейшего ухудшения состояния водного объекта.
В 2018 году в рамках реализации проекта Координатора проектов ОБСЕ в Украине [2. 3] было проведено полевые исследования на реке Северский Донец и ее притоках. Из общей длины русла реки Северский Донец в пределах Украины 723 км неподконтрольную территорию приходится 184 км. При отсутствии систематических статистических данных оценить влияние и проследить изменения можно примерно, исходя из общей информации о наличии на неподконтрольной территории источников загрязнения и дополнительной аналитической информации. Было установлено, что на неподконтрольной территории происходит неконтролируемое сброса отходов от работающих промышленных производств, шахт и хозяйственно-бытовых отходов. Эти данные являются только оценочными. С 4 квартала 2014 не проводятся наблюдения в трех приграничных с Ростовской областью створах на территории Луганской области. В целом в связи с боевыми действиями их количество уменьшилось с 66 до 41.

Материалы и методы

Материалами данного исследования являются результаты многолетних исследований, проведенных нашими специалистами – членами общественных организаций: «Молодежная ассоциация студентов-медиков Украины», «Ассоциация медиков Украины», «Союз медиков Антитеррористической операции и Операции объединенных сил» [4, 5, 6] и лабораторными подразделениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в Луганской области. Использовались бактериологические, санитарно-гигиенические и статистические методы.

Результаты

В гидрографическом отношении вся территория подконтрольной правительству Украины части Луганщины расположена в пределах бассейна Северского Донца – основной реки области, которая на протяжении 233,9 км пересекает область с северо-запада на юго-восток.

Общая водосборная площадь рек бассейна Северского Донца на подконтрольной территории составляет 18,07 тыс. км2, где протекают 4 из 7 средних рек, это левобережные притоки – Красная, Айдар, Деркул и Полная общей протяженностью 493,5 км, и 50 малых рек общей протяженностью 1150,6 км.

Река Северский Донец в районе пгт. Белогоровка Попаснянского района используется как источник централизованного питьевого водоснабжения (водозабор Западной фильтровальной станции (ЗФС) из р. Северский Донец). Очистка речной воды осуществляется на очистных сооружениях ЗФС.

Реки Северский Донец, Айдар, Красная и Деркул активно используются населением в летний период для купания и отдыха. Для рекреационных целей активно используются водохранилища, пруды и озера, к числу которых относятся озера Парковое, Чистое, Клешня, Кривенькое (находятся в пределах населенных пунктов Северодонецкого городского совета), пруд в районе Открытого Акционерного Ообщества «Лисичанский стеклозавод» «Пролетарий» (г. Лисичанск), озеро Песочное (г. Рубежное), Сватовское водохранилище (г. Сватово), водоем с. Бабичево (Троицкий район) и другие.

В 2018 году мониторинговые наблюдения за качеством воды поверхностных водоемов осуществлялись на 22 водных объектах в 48 створах, в том числе в 1-м створе 1 категории (р. Северский Донец на границе с Донецкой областью, выше 1 км водозабора воды ЗФС), и в 47 створах 2-й категории, в том числе на 27 пляжах (местах массового отдыха людей).

Кроме того, в месте забора воды (ковш ЗФС – источник централизованного питьевого водоснабжения) из р. Северский Донец осуществлялись мониторинговые наблюдения за качеством воды на соответствие требованиям Государственного Стандарта Украины ДСТУ 4808:2007 «Источники централизованного питьевого водоснабжения. Гигиенические и экологические требования к качеству воды и правила выбора».
Обсуждение результатов

По результатам мониторинговых наблюдений установлено, что качество воды поверхностных водоемов в пределах населенных пунктов и в местах массового отдыха населения остается нестабильным. Существенное ухудшение качества воды поверхностных водных объектов по микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям имеет место в летний период, когда уменьшается их водность, наблюдаются процессы эвтрофикации и растет рекреационная нагрузка на водотоки и водоемы.

В 2018 г. всего в створе первой категории (р. Северский Донец на границе с Донецкой областью, выше 1 км водозабора воды ЗФС) исследованы 14 проб воды по санитарно-химическим показателям, все 100% проб не отвечают требованиям Государственных Санитарных Правил ДСП №173-96 по показателям БПК20 и ХПК. БПК20 обнаружено в пределах 3,35-4,75 мгО/дм3, среднее значение составляет 3,8 мгО/дм3 (нормативный показатель не более 3,0 мгО/дм3), ХПК в пределах 15,6-18,8 мгО/дм3, среднее значение – 17,3 мг/дм3 (нормативный показатель не более 15,0 мг/дм3). Кроме того, вода в створе контроля характеризуется повышенной общей жесткостью (обнаружена на уровне 8,2-11.4 ммоль/дм3, среднее значение – 9,3 ммоль/дм3), повышенным содержанием сухого остатка (877-1150 мг/дм3). На микробиологические показатели было исследовано 23 пробы, из них 69,6% проб (в 2017 г. – 63,2%) не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов. Возбудителей инфекционных заболеваний (патогенных микроорганизмов) и гельминтозов опасных для человека (исследовано 14 проб) в створах первой категории водных объектов не обнаружено.

Водозабор из р. Северский Донец (вода с ковша для забора воды ЗФС) характеризуется нестабильностью качества воды как по общесанитарного химическими (сухой остаток, жесткость общая, сульфаты), так и по отдельным микробиологическим показателям не отвечает требованиям 1-3 класса качества воды согласно ДСТУ 4808:2007 «Источники централизованного питьевого водоснабжения. Гигиенические и экологические требования к качеству воды и правила выбора». В частности по содержанию сульфатов (обнаруженные концентрации 273-364 мг/дм3, среднее значение 292 мг/дм3) по общей жесткости (8,1-11,4 ммоль/дм3, среднее значение 9,1 ммоль/дм3), индексами колифагов и ЛКП вода поверхностного источника ЗФС относится к 4-му классу качества воды. В 2018 г. число колифагов достигало уровня 3100 КОЕ в 1 дм3 воды (среднее значение 740 КОЕ/дм3), при нормативном показателе для 3-го класса качества воды не более 100 КОЕ/дм3. Индекс ЛКП обнаружен на уровне 500-700000 КОЕ/дм3, среднее значение 135630 КОЕ/дм3 (показатель для 4 класса качества воды 50000 КОЕ/дм3).

Концентрация сухого остатка (минерализации) в водозаборе ЗФС (р. Северский Донец) наблюдалась на уровне – 860-1221мг/дм3 (среднее значение – 960 мг/дм3; 2017 г. – 1100,0 мг/дм3), при нормативном показателе для качества воды 3 класса по содержанию сухого остатка 651-1000 мг/дм3. В створах водных объектов 2 категории на санитарно-химические показатели исследовано 508 проб, из них 52,95% проб (в 2017 г. – 72,6%) не отвечали санитарно эпидемиологической нормативам.

Наибольший удельный вес проб, не отвечающих требованиям санитарных норм по химических показателям зарегистрирован на водных объектах г. Северодонецка (89,4% проб), г. Лисичанска (70,3%), Кременского (69,2%), Старобельского (42,1%), Новопсковского (41,7%), г. Рубежное (40,0%). К числу основных показателей, по которым вода поверхностных водоемов не соответствует гигиеническим нормативам относятся: сухой остаток (рр. Беленькая, Айдар, Красная, Деркул, оз. Песочное и другие), в отдельных пробах – БПК5 (рр. Айдар, Деркул, оз. Парковое, Чистое и другие). Высоким содержанием сухого остатка характеризуется р. Беленькая (концентрация сухого остатка в пределах г. Лисичанска находится в пределах 1758-2062мг/дм3), p. Деркул (концентрация сухого остатка в пределах пгт. Марковка находится в пределах 1569-1572 мг/дм3), р. Айдар в пределах пгт. Новопсков, г. Старобельск, пгт. Новоайдар (концентрация сухого остатка достигает уровня 1220 мг/м3), оз. Кривенькое (1121-1510 мг/дм3), p. Красная в пределах г. Кременная (1154-1190 мг/дм3). Величинами, превышающих санитарно-эпидемиологические нормативы по показателю БПК5, характеризуются р. Северский Донец в пределах г. Северодонецка (в отдельных пробах БПК5 достигает уровня 5,0-13,64 мг/м3), с. Лобачева Новоайдарского района (в отдельных пробах БПК5 достигает уровня 5,0 мг/м3); р. Айдар в пределах пгт. Новопсков (БПК5 находятся в пределах 2,6-4,6 мг/м3, среднее значение – 3,6 мг/м3); р. Красная в пределах г. Сватово (БПК20 находится в пределах 5,4-7,3 мг/м3, среднее значение – 6,4 мг/м3) и другие.

На микробиологические показатели исследовано 692 пробы воды, из них 33,1% проб (2017 г. – 28,8%) не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам. Наибольший удельный вес проб, не отвечающих требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям, зарегистрирован на водных объектах г. Северодонецка (87,1% проб), г. Лисичанска (70,2%), г. Рубежное (39,2%), Сватовского (40,7%), Кременского (31,6%) районов.

В 1,4% проб (2017 г. – 1,3%) воды выделена патогенная микрофлора (сальмонеллы) и 15,7% (2017 г.- 5,8%) проб воды обнаружены гельминтозы опасные для человека (яйца токсокар, остриц). Возбудители инфекционных заболеваний (сальмонеллы) были обнаружены в реке Северский Донец (в створах в пределах жилой застройки г. Северодонецка – выше и ниже сброса сточных вод Частного Акционерного Общества «Северодонецкое объединение Азот» и г. Лисичанска (в створе «лодочная станция» – зона рекреации населения), p. Боровая (в пределах жилой застройки г. Северодонецка), p. Красная (зона рекреации в г. Кременная).

Существенное ухудшение качества воды по микробиологическим и химическим показателям имеет место в летний период в местах массового отдыха населения на водных объектах. Всего в летний период 2018 года на пляжах и в местах массового отдыха людей на водных объектах было исследовано 399 проб воды по микробиологическим показателям из них 33,3% (2017 г. – 34,2%) проб не соответствовали требованиям санитарных норм и правил согласно требованиям ДСП №172-96 «Государственные санитарные правила размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений». Возбудители инфекционных заболеваний (сальмонеллы) обнаружены в двух местах массового отдыха населения на водных объектах (р. Северский Донец в створе «лодочная станция» в г. Лисичанск на р. Красная – зона рекреациии м. Кременная).

Высокое микробное загрязнение воды водных объектов по показателям индекса ЛКП, Е.соli, коли-фаги, используемых населением для массового отдыха на водных объектах характерно для гг. Северодонецка (озера Клешня, Кривенькое, Парковое, Чистое), Сватово и Кременная (Сватовское водохранилище и р. Красная), пгт. Беловодское (р. Деркул) и другие. Так, превышение нормативных показателей по индексу ЛКП в оз. Чистое и Парковое (г. Северодонецк) достигало уровня 24000 в 1 дм3, в оз. Кривенькое - 70000 в 1 дм3.

По паразитарным показателям исследовано 106 проб воды, из них в 18,8% (2017 г. –10,4%) проб воды пляжей обнаружены гельминтозы опасные для человека (яйца токсокар, остриц) в оз. Чистое, Парковое, Кривенькое, p. Боровая (в пределах г. Северодонецка), р. Северский Донец (г. Лисичанск, в створе «лодочная станция» – зона рекреации населения).

О состоянии санитарно-эпидемической ситуации, результатах мониторинговых наблюдений за окружающей средой, в том числе водных объектов, ежеквартально информировался Глава областной военно-гражданской администрации. В случае отклонений воды от санитарно-эпидемиологических нормативов информировались территориальные органы Главного Управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты населения в Луганской области и другие заинтересованные государственные учреждения.
Выводы

Таким образом, к актуальным проблемам мониторинговых наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов относятся вопросы отсутствия финансового обеспечения за счет средств, предусмотренных в государственном и местных бюджетах согласно постановления Кабинета Министров Украины от 30 марта 1998 №391 «Об утверждении Положения о государственной системы мониторинга окружающей среды», дефицит приборов высокой чувствительности, компьютеров и другой оргтехники, а также отсутствие государственных санитарных норм и правил охраны поверхностных водных объектов от загрязнения, методических и других современных нормативных актов в системе наблюдения и оценки состояния поверхностных водных объектов в связи с отменой нормативных актов согласно распоряжению КМУ от 20 января 2016 г. №94-р «О признании утратившими силу и такими, что не применяются на территории Украины, актов санитарного законодательства». Остается нерешенным вопрос о комплексном решении контроля качества воды трансграничной реки Северский Донец, как на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Так и в целом на ее протяжении - до окончательного решения, урегулирования конфликта и прекращения вооруженной агрессии России в отношении Украины.
Список использованной литературы

1. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of water policy / OJL 327.22.12.01.- 2001.
2. Стан басейну Сіверського Дінця та фактори впливу в умовах бойових дій. Технічний звіт. Organization for Security and Co-operation in Europe. 14 травня 2019. 56 с.
3. Транскордонне співробітництво у російсько-українських відносинах. http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/08-7.pdf.

4. С.А. Усенко, С.Г. Усенко. Пути решения трансграничных водных проблем между Россией и Украиной на примере реки Северский Донец // Biodiversity Conservation of the Dniester River Basin. Proceedings of the International Conference. Chisinau, October 7-9, 1999. Chisinau: BIOTICA Ecological Society, pp. 237-238.

5. С.А.Усенко, В.Остапенко, С.Г.Усенко, А.Остапенко, М.С.Усенко МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХОЛЕРЫ В ВОДАХ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ // "Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях новго бассейнового договора = Transboundary Dniester River Basin Management in Frames of a Nea River Basin Treaty : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013, Chişinău /Ed.: Ilya Trombitsky/Илья Тромбицкий. – Chişinău : Eco-Tiras, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – pp. 443-445.
6. Serhiy Usenko, Oleg Karaban, Mykola Loskutov, Liubov Tymoshenko, Mykola Scherban, Svitlana Usenko , Maryna Diachenko CROSS-BORDER RIVER SIVERSKY DONETS: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW «Hydropower impact on river ecosystem functioning», international conference (2019 ; Tiraspol). Hydropower impact on river ecosystem functioning : Proceedings of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 8-9, 2019 / ed. members: Ilya Trombitsky [et al.] ; sci. com.: Elena Zubcov [et al.]. – Tiraspol : Eco-Tiras, 2019 (Tipogr. «Print-Caro»). –pp. 334-335.
