## Slide 2
Якість
радіологічних зображень
Notes: Менший Більший

## Slide 3
«Краще ніякого знімка, ніж неякісний»
Р. Редберг
Notes: Забезпечення якості радіологічних зображень

## Slide 4
Характеристики зображення
просторове розрізнення
різкість
контрастність
вуаль (шум)
артефакти

## Slide 5
Створення якісного зображення
і “пастки” на цьому шляху
Notes: Що псує зображення?

## Slide 7
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 11
Шум (вуаль)
Notes: Менший Більший

## Slide 12
Шум (вуаль)
Менший
Більший
Notes: Менший Більший

## Slide 13
Квантовий шум
Notes: Квантовий шум

## Slide 14
70 kV
70 kV
70 kV
50 mAs
80 mAs
25 mAs
Notes: 50 mAs 80 mAs 25 mAs 70 kV

## Slide 15
Відсівна решітка
З решіткою
Без решіткі
Notes: Відсівна решітка

## Slide 16
Проблема руху решітки

## Slide 17
Час проявлення плівки
15 сек
30 сек
45 сек
60 сек
Температура стала – 27 °C
Notes: 15 сек Тепература стала – 27 °C

## Slide 18
Температура проявника
27°С
30°С
33°С
36°С
Час проявки сталий - 30 сек

## Slide 20
Нерізкість і шум
(просторове розрізнення)

## Slide 21
Нерізкість екранна і шум

## Slide 22
Безекранний знімок
Notes: Безекранний знімок

## Slide 23: Геометрична нерізкість

## Slide 24: Рухова нерізкість
Рух об’єкту
Рух трубки
Рух
Рух

## Slide 25
Нерізкість зображень за різних методів зображання
Notes: Нерізкість зображень для різних методів зображання

## Slide 26
Контрастність
Notes: Контраст

## Slide 27
Контрастність
Notes: Контраст

## Slide 28
Вплив шуму (вуалі) на видимість деталей
Notes: Вплив шуму на видимість деталей

## Slide 29
Пилипенко М. І. 2013
Вплив нерізкості на видимість деталей
Notes: Вплив нерізкостіі на видимість деталей

## Slide 30
Артефакти

## Slide 31
Плями від крапель води
на підсилювальному екрані

## Slide 32
Пилипенко М. І. 2013
Артефакти від холодного проявника

## Slide 33
Вибір фізичних параметрів відповідно до діагностичного завдання
Notes: Вибір фізичних параметрів відповідно до діагностичного завдання

## Slide 34
Пилипенко М. І. 2013
Знімок м’яких тканин
Notes: Знімок мяких тканин

## Slide 36
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 37
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 38
Пилипенко М. І. 2013
Контроль якості зображень
Notes: Контроль якості зображень

## Slide 39
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 40
Пилипенко М. І. 2013
Визначення залежності kV-доза

## Slide 41
Пилипенко М. І. 2013
Визначення залежності kV-доза
Notes: Визначення залежності kV -- доза

## Slide 43
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 44
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 47
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 48
Пилипенко М. І. 2013

## Slide 49
Пилипенко М. І. 2013
2015

## Slide 50
Радіологію створили фізики.
Лікарі переймаються цим мало, від чого потерпають
і хворі, і самі лікарі

## Slide 51
2015
Краще ніякого знімка,
ніж неякісний
Р. Редберг

## Slide 52
2015
Оптимізація техніки і технологій радіологічних зображень
має забезпечувати їх якість і одночасно обмежувати дози опромінення пацієнта
European Commission. Council Directive 97/43/EURATOM of 30 June 1997
on Health Protection of Individuals Against the Dangers of Ionising Radiation in Relation to Medical Exposure, and Repealing Directive 84/466/EURATOM
Notes: European Commission. Council Directive 97/43/EURATOM of 30 June 1997 on Health Protection of Individuals Against the Dangers of Ionising Radiation in Relation to Medical Exposure, and Repealing Directive 84/466/EURATOM

## Slide 53
Нерізкість зображень для різних методів зображання
Notes: Нерізкість зображень для різних методів зображання

## Slide 54
Розрізнювальна здатність
Просторове розрізнення для різних зображань

## Slide 55
Monet. Низьке просторове розрізнення
з низьким контрастним розрізненням

## Slide 56
Ван Гог. Високе просторове розрізнення
з низьким контрастним розрізненням

## Slide 57
Broegel. Високе просторове розрізнення
і висока контрастність
2015

## Slide 58
Просторове розрізнення
Вимірюється парами ліній на міліметр
Тест об’єкти просторового розрізнення
Тест об’єкт цифрового зображення
високого розрізнення
Розрізнювальна здатність
Notes: Тест обєкти Просторового розрізнення Вимірюється парами ліній на міліметр

## Slide 59
Нерізкість (півтінь)
Тінь
Світло
Тінь
Півтінь
Світло
Notes: Тінь Світло Півтінь

## Slide 60
Нерізкість
Геометрична нерізкість
Notes: Радіологію створили фізики
І подарували лікарям

## Slide 61
Нерізкість
Геометрична нерізкість
Notes: Радіологію створили фізики
І подарували лікарям

## Slide 62
Рекомендовані розміри фокуса:
флюороскопія – 2,0
рентгенографія - 1,2
рентгенорафія зі збільшенням – 0,3
мамографія – 0,1
Геометрична нерізкість фокальної плями
Notes: Рекомендовані розміри фокуса: флюороскопія – 2,0 рентгенографія - 1,2 рентгенорафія зі збільшенням – 0,3

## Slide 63
Нерізкість
Екранна нерізкість
Notes: Екранна нерізкість

## Slide 64
Нерізкість
Екранна нерізкість
Notes: Екранна нерізкість

## Slide 65
Безекранний знімок
Notes: Безекранний знімок

## Slide 66
2015
Нерізкість
Рух об’єкта
Рух трубки
Рух
Рух
Рухова нерізкість
Notes: Радіологію створили фізики
І подарували лікарям

## Slide 67
Час експозиції (секунди)
для редукування рухової нерізкості:
легені оглядово (ПП) – 0,1
легені прицільно (ПП) – 0,06
черево оглядово (ПП) – 0,15
стравохід (ПП) – 0,08
шлунок (ПП) – 0,04
Notes: Час експозиції (секунд) для редукування рухової нерізкості: легені оглядово (ПП) – 0,1 легені прицільно (ПП) – 0,06 черево оглядово (ПП) – 0,15
Стравохід (ПП) – 0,08 шлунок (ПП) – 0,04

## Slide 68
Контрастність зображення
1. контрастність плівки
2. контрастність цифрового зображення
Notes: 1. Контраст знімка
1. контраст плівки 2. контраст зображення

## Slide 69
Контрастність
Notes: Контраст

## Slide 70
Контрастність плівки ‒ різниця ступеня збільшення
почорніння плівки відповідно до різниці ступеня зміни експозиції
Контрастність плівки
Notes: Контраст плівки це різниця щільності почорніння плівки відповідно до різниці ексозиції

## Slide 71
Цифрові знімки. Різні експозиції
70 kV
70 kV
70 kV
Notes: Цифрові знімки. Різні експозиції

## Slide 72
Плівкові знімки. Різні експозиції
70 kV
70 kV
70 kV
Notes: Плівкові знімки. Різні експозиції

## Slide 73
1 mAs
2 mAs
4 mAs
8 mAs
16 mAs
32 mAs
Плівкові знімки. Різні експозиції

## Slide 74
Залежність контрастності зображення
від анодної напруги
Notes: Залежність контрасту від анодної напруги

## Slide 75
70 kV, 50 mAs
81 kV, 50 mAs
60 kV, 50 mAs
Вплив анодної напруги на контрастність

## Slide 76
Тест-об’єкт для побудови діаграми контрастності
Notes: Тест-обєкт для побудови діаграми котрасту

## Slide 77
Шум (вуаль)
2015
Notes: Менший Більший

## Slide 78
Вуаль

## Slide 79
Шум (вуаль)
Менший
Більший
Notes: Менший Більший

## Slide 80
Вплив шуму (вуалі) на видимість деталей
Notes: Вплив шуму на видимість деталей

## Slide 81
Анод трубки
Первинний струмінь
Пацієнт
Розсіяне проміння
Решітка
Плівка
Відсівна решітка

## Slide 82
Джерело проміня
Фокусована решітка
Касета
Міжсмуговий
матеріал
Свинцеві
смуги
Решітковий коефіцієнт =
h
D
Відсівна решітка

## Slide 83
Відсівна решітка (алюміній зі свинцевими стрічками).
Кінець її відкритий для демонстрації будови

## Slide 84
Відсівна решітка
З решіткою
Без решіткі
Notes: Відсівна решітка

## Slide 85
Час проявки плівки
15 сек
30 сек
45 сек
60 сек
Температура стала – 27 °C
Notes: 15 сек Тепература стала – 27 °C

## Slide 86
Температура проявника
27°С
30°С
33°С
36°С
Час проявки сталий - 30 сек

## Slide 87
Фактори впливу на якість знімка
Технічний стан апарата (генератор, анод трубки, фільтри, експонометр, відсівна решітка тощо)
Вибір анодної напруги (kV)
Вибір експозиції (mAs)
Стан касети
Якість плівки
Підхожість пари – плівка–підсилювальний екран
Якість ліхтаря фотолабораторії
Якість проявника і фіксажу
Температура проявника і час проявляння
Notes: Фактори впливу на якість рентгенограми
Технічний стан апарата (генератор, анод трубки, фільтри, експонометр, відсівна решітка тощо)

## Slide 88
Артефакти

## Slide 89
Дефект руху решітки

## Slide 90
2015
Неадекватна фіксація або промивка

## Slide 91
Артефакти від холодного проявника

## Slide 92
КТ-скани мозку двох пацієнтів показують змінне розташування артефакта підвищеної щільності
з різною локалізацією (стрілки)

## Slide 93
Артефакт локального зниження щільності
КТ-зображення мозку на зрізах різного рівня (стрілка)

## Slide 94
Артефакти на КТ-сканах від металевих кліпсів
після холецистектомії

## Slide 95
Значний ореольний артефакт МР-зображення через рух пацієнта

## Slide 96
Косе осьове (А) і сагітальне (Б) зображення, отримані з серцевим стробуванням показують гіпертрофічну кардіоміопатію в 47-річн. чол. Синхронізація за ЕКГ дозволила придбання діагностичних МРТ з високим просторовим розрізненням і відсутністю артефактів, викликаних биттям серця
А
Б
Notes: А Б

## Slide 97
Артефакти на мамограмі (маленькі плями
від крапель води на підсилюваньному екрані)

## Slide 98
Ілюзії зображення

## Slide 100
Notes: Радіологію створили фізики
І подарували лікарям

## Slide 101
2015
Этот треугольник располагается горизонтально или вертикально?

## Slide 104
2015

## Slide 106
2015

## Slide 107
Забезпечення якості радіологічних зображень

## Slide 108
Варіації радіаційного виходу обстежених рентгенівських апаратів при напрузі на трубці 70 кВ

## Slide 109
Розподіл вхідних поверхневих доз при рентгенографії органів грудної клітки
(задньо-передня проекція)
0,25

## Slide 111
2015

## Slide 112
Вибір фізичних параметрів відповідно до діагностичного завдання
Notes: Вибір фізичних параметрів відповідно до діагностичного завдання

## Slide 113
Знімок м’яких тканин

## Slide 117: Оцінка якості знімка
Notes: Контроль якості зображень

## Slide 118
2015

## Slide 119
Одночасна перевірка дозного виходу і kVp

## Slide 120
2015

## Slide 122
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!