31
10

УДК: УДК: 616.718.4 – 001.5 – 089.2 – 036: 612.76

Г.Г. Голка1,2, М.С. Гримайло1, В.О. Литовченко1,3, В.В. Григорук1,3, О.Г. Фадеєв1,2
Харківський національний медичний університет1
КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» м. Харкова 2
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова3
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ НАПРУГ В КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ПЕРЕЛОМУ ТА МЕТОДУ ФІКСАЦІЇ ПРИ НИЗЬКИХ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ.
Вступ.
Переломи дистального відділу стегна складають від 6 до 25 % усіх переломів стегна за даними різних авторів, та відносяться до найбільш важких для лікування ушкоджень [4]. Серед  внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба переломи  дистального  відділу  стегна  становлять 13-29%, з яких переломи типу С становлять 48%.

На сучасному етапі розвитку технологій математичне моделювання біомеханічних систем це один з основних способів аналізу поведінки різних варіантів остеосинтезу стегнової кістки. Біомеханічним дослідженням моделей стегнової кістки як в нормі, так і при остеосинтезі в літературі приділена досить багато уваги. Проте математична оцінка поведінки стегнової кістки і її напружено-деформованого стану при переломах дистального відділу (тип 3.3 за АО/АSIF) в доступній нам літературі не знайдено.

Мета дослідження: математичне моделювання розподілу напруг у кістковій тканині стегнової кістки в залежності від типу перелому дистального відділу та методу фіксації при остеосинтезі.

Матеріали та методи. Розрахунки проводилися на базі лабораторії біомеханіки біомеханіки підприємства «Мотор-Січ» - ТОВ Ендопротек, з застосуванням програмного пакету "SolidWorks" та "ANSYS Workbench 13", що реалізовує чисельний метод кінцевих елементів (МКЕ).

У цьому дослідженні за допомогою математичного моделювання ми оцінили можливість остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки з використанням блокуючих інтрамедулярних стержнів зі сталі та титану, накісткових пластин, апаратів зовнішньої фіксації (апарат Ілізарова та апарат на стержньовій основі).

Зони закріплення відмічені синім, а зони навантаження відмічені червоним (рис.1 а та б).
Навантаження моделей стегнової кістки здійснюлося трьома способами:
1. Перший варіант складався з основоного осьового навантаження, прикладеного до виростків стегнової кістки, яке становило 691Н (рис.1в)
2. Другий варіант – в доповнення до головного навантаження прикладалося додаткове навантаження до виростків стегнової кістки у фронтальній площіні, що було направлене всередину(рис.1г).

3. Третій варіант – в доповнення до головного навантаження прикладалося додаткове навантаження до виростків стегнової кістки у сагітальній площіні, що було направлене дозаду(рис.1д), які наведено на рис 1:
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	а
	б
	в
	г
	д

	Рис. 1. Схеми фіксації та навантаження стегнової кістки.


Для проведення дослідження нами були розроблені 35 моделей, які відображали 7 типів перелому локалізації 3.3 за АО: А1, А2, А3, В2, С1, С2, С3 (переломи типу В1 та В2 майже ідентичні, а переломи типу В3, так звані переломи Гоффа, не розглядали через неможливість зафіксувати їх обраними фіксаторами). Для кожного з цих переломів були змодельовані 5 способів фіксації відламків стегнової кістки: інтрамедулярний стержень Targon та ретроградний Віва-січ з компресійним гвинтом, пластина, апарат Ілізарова та стержневий апарат зовнішньої фіксації.
Результати та їх обговорення.

Отримані данні аналізували по наступним показникам: максимальна напруга в несучій конструкції, максимальні напруги в фіксуючих елементах, максимальні напруги в кістковій тканині, величина максимальних переміщень уламків при бокових навантаженнях. Ці дані відображені в таблиці 1.
	Тип перелому
	А1
	А2
	А3
	В2
	С1
	С2
	С3

	Вид остеосинтезу
	БІОС Targon
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	БІОС Січ
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	БІОС Січ
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	БІОС Січ
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова
	БІОС Targon
	БІОС Січ
	Пластина
	АЗФ стержневий
	     Апарат Ілізарова

	I
	2.59
	2.36
	2.4
	2.96
	2.68
	2.22
	2.3
	3.09
	2.77
	2.17
	2.56
	10.6
	2.48
	2.47
	2.52
	2.33
	2.5
	2.3
	2.33
	2.44
	2.38
	2.84
	2.61
	2.65
	2.35
	2.39
	2.9
	2.63
	2.69
	2.34
	4.47
	3.75

	II
	15.1
	7.68
	9.7
	14.3
	15.52
	11.28
	8.7
	14.17
	15.04
	10.48
	8.4
	11.17
	10.9
	13.7
	7.5
	8.7
	16.1
	7.83
	13.1
	4.6
	11.9
	25.08
	8.54
	13.2
	11.6
	13.9
	16.3
	8.7
	13.4
	8.1
	14.04
	23.08

	III
	23.86
	20.17
	17
	14.3
	23.2
	20.7
	24.4
	18.09
	22.9
	17.39
	77.66
	125.6
	23
	23.08
	17.58
	17.3
	16.1
	11.3
	13.7
	17.58
	25.4
	25.08
	11.78
	13.57
	18.2
	40.39
	33.4
	12.54
	14.06
	18.09
	76.9
	82.2

	IV
	98,7
	149.0
	280
	1901
	91.95
	130.7
	254.06
	2034
	202.3
	378.9
	319
	2236
	48.4
	65.2
	140
	69.5
	734
	82.07
	106.6
	171.2
	103
	507.06
	95.27
	98.44
	204.9
	227.8
	1001
	172.56
	156.75
	281.7
	604.7
	2510


Таб. 1. Результати біомеханічного дослідження: строка І - максимальне зміщення стегнової кістки, мм; строка II - максимальна напруга у міжфрагментарній зоні, МПа; строка ІII - максимальна напруга у кістковій тканині; строка IV - Максимальна напруга на металоконструкції, МПа.
Аналіз результатів показав, що фіксації за допомогою інтрамедулярного стержня Targon з блокуванням 4 дистальними гвинтами властиві наступні характеристики: даний варіант кріплення забезпечує надійне жорстке кріплення при переломах дистального відділу стегнової кістки майже при всіх типах переломів, особливо типу А. Цей вид остеосинтезу забезпечує найменше зміщення кістки (2,3 – 2,77мм). При переломах типу С краще показав себе стержень Віва-Січ з компресійним гвинтом, при цьому спостерігається збільшення переміщення відламків всього на 0,03 мм. Показник напруги в кістці коливається від 23 при переломах типу А до 11-14 МПа при переломах типу С. Напруга в стержнях становить від 48 до 202 МПа, що не виходить за межі напруги, яку зможе витримати стержень. Слід зауважити, що стержні з титанового сплаву показали більші пластичні показники, при чому напруга на них майже вдвічі нижча за стальні, а жорсткість фіксації при цьому не страждає. Результати розрахунків моделі з фіксацією інтрамедулярним стержнем відображені на рис 2.
	[image: image6.png]M: A3-Beapo-+CTepens Ta_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
15.09.2012 945

247.98Max




	[image: image7.png]M: A3-Beapo-+Crepuens T.x_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
15.09.2012 9550

247.98Max

7.9832¢-5 Min




	[image: image8.png]AE: B2-eapo+CTepwcens Tx_t
Equivalent Stress
Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa
Time: 1
17.09.2012 12:52

11966 Max

10

a7

75

625

s

a7

25

4.3838e-5 Min





	[image: image9.png]AE: B2-Beapo+CTepwcens Tx_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
17.09.2012 12:56
11966 Max
10
a7
75
625
s
a7
25

4.3838e-5 Min




	[image: image10.png]AS: C1-Beapo-+Crepyens 6. +BunT
Equivalent Stress
Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa
Tie: 1
20.09.20129:47

17023 Max

10

a7

75

625

s.0001

7801

25001

12501

000011121 Min





	[image: image11.png]AS: C1-Beapo-+Crepyiens 6. +BuHT CTavknx_t
Equivalent Stress
Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa
Tie: 1
20.09.2012 9152

17023 Max

10

a7

75

625

s.0001

7801

25001

12501

000011121 Min





	а
	в
	б

	Рис 2. Результати розрахунків моделі з фіксацією інтрамедулярним стержнем з блокуванням перелому дистального відділу стегнової кістки: а – перелом типу А3; б – перелом типу В2; в – перелом типу С1.


Фіксації перелому стегнової кістки за допомогою пластини (рис. 3) притаманні наступні особливості: такий варіант кріплення є надійним та жорстким, проте  спостерігається значне погіршення міцносних властивостей конструкції, що проявляється в збільшенні максимальних напруг у гвинтах у 3 – 4 рази, збільшення максимальних напруг в кістці у 1,5 – 4 рази та збільшенні переміщення уламків як наведено у таблиці 1. При накістковому остеосинтезі найбільш стабільним виявився перелом типу А. А при переломі типу С3 відмічається збільшення максимальної напруги на гвинтах в 3 – 12 разів (до 281 МПа), максимальна напруга в кістці у 2,3 – 3,3 рази та збільшенні переміщення уламків.
	[image: image12.png]¥: A3-Beapo-Hlnacrunax_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hises) Stress
Unit MPa

Time: 1
19.0.2012 10:39
418.03Max

10
a7501

0.00041952 Min

(




	[image: image13.png]¥: A3-Beapo-Hlnacrunax_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hses)
Unit MPa

Time: 1
19.09.2012 10242
418.03Max

10
a7501

0.00041952 Min




	[image: image14.png]5:B2-Beapo+nactuman_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress|
Unit MPa

Time: 1
19.09.2012 14:58

14278 Max




	[image: image15.png]5:B2-Beapo+nactuman_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
19.0.2012 15:00

14278 Max




	[image: image16.png]B5: C3-Beapo+nactuman_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress|
Unit MPa

Time: 1
20.09.2012 1505
356.05 Max

a7
75
625
s
a7
25

6:3806e-6 Min




	[image: image17.png]B5: C3-Beapo+nactuman_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (von-Hises) Stres
Unit MPa

Time: 1
20.09.2012 15:06
356.05 Max

a7
75
625
s
a7
25

6:3806e-6 Min





	а
	б
	в

	Рис. 3. Результати розрахунків моделі з фіксацією пластиною перелому дистального відділу стегнової кістки під дією основного навантаження: а – тип А3; б – тип В2; в – тип С3.


Аналіз результатів показав, що фіксації за допомогою апарата Ілізарова  (рис. 4) властиві наступні характеристики: даний варіант кріплення забезпечує досить надійне кріплення при бокових навантаженнях, проте при осьовому варіанті навантаження він не забезпечує жорсткої фіксації (максимальне зміщення перевищує 10 мм), ця ситуація характерна для багатоуламкових переломів типу А3, С3. Особливість цього варіанта фіксації заключається в тому, що збільшується максимальне напруження по мірі віддалення зони перелома від зони прикладання додаткового навантаження. Проте величина напруження в спицях при багатоуламкових переломах сягала 2510 МПа (типу А3, С3), що значно перевищує витривалість спиць, тобто апарат для такого навантаження зовсім не придатний. Величина напруги в кістці коливається від 3,9 до 11,1 МПа, проте в місцях контакту зі спицями сягає 125,6 МПа, що вказує на величезну імовірність прорізування спиць.
	[image: image18.png]



	[image: image19.png]3-5epo-+ronens +Ann Ak _t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hises) Stress oz
Unit MPa

¢
‘:
-

Time: 1
19.09.2012 838

~— T
- . v |

=




	[image: image20.png]W:B2-Beapo +ronens +Ann Ak _t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
17.09.2012 10118





	[image: image21.png]W:B2-Beapo +ronews +Anninx_t
Equivalent Stress

Time: 1
17.09.2012 10:34

11468 Max




	[image: image22.png]BM: C3-Beapo-ronens +Anninx_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress

Unit MPa

Time: 1
20.09.2012 1350

2896.4 Max.
0
a7

7.5
625
s
a7
25
125
18796 Min

[10.0592 31

o5 4





	[image: image23.png]BM: C3-Beapo-ronens +Anninx_t
Equivalent Stress
Type: Equivalent (van-Hies) Stress

Time: 1
20.09.2012 13156





	а
	б
	в

	Рис. 4. Результати розрахунків моделі з фіксацією апаратом Ілізарова перелому дистального відділу стегнової кістки під дією основного навантаження: а – тип А3; б – тип В2; в – тип С3.


Фіксації за допомогою апарата зовнішньої фіксації на стержньовій основі (рис. 5) властиві наступні характеристики: даний варіант кріплення забезпечує надіне кріплення при всіх варіантах навантаження, забезпечує достатньо жорстке кріплення (зміщення уламків коливалось в межах 2,3-2,56 мм, тільки при переломі типу С3 воно склало 4,47мм). Особливість цього варіанта фіксації складається в тому, що максимальне напруження на стержнях біля зони перелому сягає 320 МПа при переломі типу А3, а при переломі типу С3 він сягає 640 МПа, що вказує на величезний ризик зламу стержнів апарату та неспроможності апарату до таких нагрузок. Величина напруги в кістці коливається від 0,8 до 7,3 МПа, проте в місцях контакту стержнів з кісткою вона сягає 76,9 МПа, що додатково вказує на неспроможність апарату до таких нагрузок.
	[image: image24.png]F: A3-Bepo-+ronens +ABD.x_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
18.09.2012 1549

645,85 Max
3+ 1108
575 (34,1108 3
75 a
62
s
ars
25
a0 5065
1.5091e-5Min

-

hd

09452 %
N

B

77,6526

}




	[image: image25.png]F: A3-Bepo-+ronens +ABD.x_t
Equivalent Stress
Type: Equivalent (van-Hises) Stress
Unit MPa

Time: 1
18.09.2012 15:55

645,85 Max

1.5091e-5 Min




	[image: image26.png]2-5epo-+rones +ABD.x_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
17.09.2012 948

12373 Man
10

a7

75

625

s

a7

25

125
3.274e-6 Min




	[image: image27.png]AA: B2-Beapo-+ronens +ABD.%_t
Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Time: 1
17.09.2012 955

12373 Man
10

a7

75

625

3.274e-6 Min




	[image: image28.png]B
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Tie: 1
26.09.2012 15246
644.5Max

a7
75
625
s
a7
25
125
3.851e-7Min

3-Bepo-+rones +ABD.x _t

3




	[image: image29.png]BQ: C3-5eapo-+ronens +ABD.x_t
Equivalent Stress

Type: Equivalent (van-Hies) Stress
Unit MPa

Tie: 1
26.09.2012 1552
644.5Max
a7

75
625





	а
	б
	в

	Рис. 4. Результати розрахунків моделі з фіксацією апаратом на стержневій основі перелому дистального відділу стегнової кістки під дією основного навантаження: а – тип А3; б – тип В2; в – тип С3.


Висновки:

1. Оптимальним фіксатором при переломах дистального відділу стегнової кістки є інтрамедулярний стержень з блокуванням, що виконує функцію внутрішньої шини, рівномірно розподіляючи навантаження на всю металоконструкцію, не перевантажуючи при цьому кістку. Для внутрішньосуглобових переломів дещо краще себе показали стержні з компресійним гвинтом, що переводить ці переломи в позасуглобові та значно покращує якість фіксації.
2. Накістковий остеосинтез дозволяє зафіксувати адекватно багатоуламкові переломи завдяки гвинтам в різній площині, проте цей фіксатор знаходиться на боковій поверхні стегнової кістки, що призводить до перевантаження металоконструкції при опорі на кінцівку та значно збільшує імовірність зламу гвинтів.

3. Апарат на стержневій основі дозволяє зафіксувати переломи, проте все навантаження забирає на себе, а розподіл навантаження на стержнях ставить під сумнів можливість його використання для навантаження на кінцівку.

4. Апарат Ілізарова розподіляє навантаження поміж собою та кісткою, проте застосування його з навантаженням призводить до перенапруження спиць та руйнування металоконструкції.
Список літератури 
1. Бейдик О. В. Математическое и биомеханическое обоснование использования стержней с упорной резьбой в аппаратах для наружного чрескостного остеосинтеза / О. В. Бейдик, К. К. Левченко, А П. Любицкий и др. //Гений ортопедии.–2003. – №4.–С. 107–114.

2. Білінський П. І. Теорія і практика малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу / Білінський П. І. – К.: [Макрос], 2008. – 376 [1] с.

3. Лазарев, І. А. Математичне моделювання у визначенні міцності трансплантата малогомілкової кістки при заміщенні дефекта діафіза великогомілкової кістки (біомеханічне дослідження) / І. А. Лазарев, А. В. Чкалов, О. С. Страфун. //Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2008. – №3. – С.39-45.
4. Процик А. І. Дорожньо-транспортний травматизм (ДТП) – медико-соціальні аспекти проблеми / Процик А. І. – К.: НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2007. – 123 с. – (навчально-методичний посібник для студентів медичних університетів, ортопедів-травматологів, хірургів та лікарів швидкої допомоги) .а
5. Тяжелов А. А. Концепция механизма сращения диафизарных переломов с позиции собственных внутренних напряжений кости / А. А. Тяжелов, Г. В. Лобанов, Ф. В. Климовицкий // Ортопедия, травматология и протезирование». – 2007. – №2.– С. 82-86.

6. Янсон Х. А. Биомеханика нижней конечности человека / Х. А.  Янсон. ‑ Рига: Зинатне, 1975.-324 с.
7. Янсон И.А., Янсон Х.А. Некоторые вопросы биомеханики внешней фиксации // Аппараты и методы внешней фиксации в травматологии и ортопедии. - Рига, 1985. Т. 3. С. 78-80.
8. Heiney J.P. Distal femoral fixation: a biomechanical comparison of trigen retrograde intramedullary (i.m.) nail, dynamic condylar screw (DCS), and locking compression plate (LCP) condylar plate / Heiney J.P., Barnett M.D., Vrabec G.A., Schoenfeld A.J., Baji A., Njus G.O. // J. Trauma. -2009. –Feb. -№66(2). –P.443-449.
SUMMARY.
MATHEMATICAL DESIGN OF DISTRIBUTION OF TENSION IN BONE TISSUE DEPENDING ON TYPE OF BREAK AND METHOD OF FIXATION AT LOW  DISTAL FEMUR INJURIES.

G.G. Golka, N.S. Grimajlo, V.A. Litovchenko, V.V. Grigoruk, O.G. Fadeev
Kharkоv national medical university, Kharkоv, Ukraine

Kharkiv municipal clinical hospital of ambulance and first aid
Regional clinical hospital, center of urgent medicare and medicine of disasters

Mathematical design of distribution of tension in bone tissue depending on type of injury and method of fixation at low distal femur injuries was described. Nailing synthesis was grounded as a preferable method for low distal femur injuries.

Key words: Mathematical design, low distal femur, injuries, nailing.
РЕЗЮМЕ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ НАПРУГ В КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ПЕРЕЛОМУ ТА МЕТОДУ ФІКСАЦІЇ ПРИ НИЗЬКИХ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ.

Г.Г. Голка1,2, М.С. Гримайло1, В.О. Литовченко1,3, В.В. Григорук1,3, О.Г. Фадеєв1,2
Харківський національний медичний університет. м. Харків, Україна1
КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» м. Харкова 2
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова3

В роботі відображені результати математичного моделювання розподілу напруг в кістковій тканині в залежності від типу перелому та методу фіксації при низьких переломах дистального відділу стегнової кістки. Обґрунтований інтрамедулярний остеосинтез, як найбільш стабільна та витривала конструкція
Ключові слова: математичне моделювання, перелом, дистальний відділ, стегнова кістка, інтрамедулярний остеосинтез.

РЕЗЮМЕ

Математическое моделирование распределения напряжения в костной ткани в зависимости от типа перелома и метода фиксации при низких переломах дистального отдела бедренной кости.

Г.Г. Голка1,2, М.С. Гримайло1, В.О. Литовченко1,3, В.В. Григорук1,3, О.Г. Фадеєв1,2

Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков, Україна1

КУОЗ "Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи" г. Харькова 2

КУОЗ "Областная клиническая больница – центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" г.Харкова3

В работе отображенные результаты математического моделирования распределения напряжений в костной ткани в зависимости от типа перелома и метода фиксации при низких переломах дистального отдела бедренной кости. Обоснован интрамедуллярный остеосинтез, как наиболее стабильная и выносливая конструкция.
Ключевые слова: математическое моделирование, перелом, дистальный отдел, бедренная кость, интрамедуллярный
