Особенности применения увеличительных приборов в стоматологии.
Назарян Р.С., Фоменко Ю.В., Щеблыкина Н.А., Колесова Т.А., Голик Н.В., Букалова И.В.

Харьковский национальный медицинский университет.
В течение последнего десятилетия в отечественной терапевтической стоматологии все шире используют микроскопы и лупы для увеличения операционного поля. Их применение показано в следующих случаях:
· при повторном эндодонтическом лечении: распломбировании каналов, удалении сломанных инструментов, обтурации перфораций;
· при диагностике переломов твердых тканей зуба;
· для нахождения корневых каналов при облитерации пульповой камеры;
· при работе с незакрытым апексом.
Преимущества работы с увеличением:

· собственно визуализация;
· освещение за счет встроенного мощного источника света;
· при помощи микроскопа возможно получение фотографий и видеозаписей манипуляций.
Микроскопы имеют три или шесть степеней увеличения. Некоторые микроскопы позволяют устанавливать любое увеличение по желанию самого врача, однако большинство фирм-производителей предлагают фиксированные значения: от Х 2,6 до Х 24 для микроскопов с шестью степенями увеличения. 

Телескопические лупы обычно имеют фиксированное увеличение от Х 2,3 до Х 5,0. Кратность увеличения, необходимая для работы, зависит от выполняемых вами процедур. Очень часто стоматологи используют увеличение разной кратности, проводя общестоматологическое лечение с минимальным увеличением, а для процедур, требующих большей детализации, применяют высокое. Тем не менее, переход от маленького увеличения к большему следует рассматривать как процесс совершенствования, поэтому необходимо сначала привыкнуть к базовому уровню, прежде чем переходить к высокому увеличению. 
Несмотря на сложности, возникающие при работе с микроскопом и лупами (высокая стоимость, необходимость длительного освоения новых мануальных навыков, период адаптации к прибору глаз, и др.) лечения с применением приборов увеличения существенно повышает уровень оказания стоматологической помощи, улучшая эффективность и результативность клинической практики.

