элементов, в результате чего в нефроцитах снижается содержание цинка и магния, а увеличивается кальций и медь. Изменение концентрации биогенных элементов влияет на активность многих ферментов.

Существенно изменился липидный обмен, так как многие ферменты, участвующие в метаболизме липидов, цинк- и магний-зависимые. Установлено, что изменяется синтез и распределение липидов в субклеточных фракциях гепатоцитов и нефроцитов.

Морфологически установлено, что у животных группы №2 развивалась дисметаболическая нефропатия. У крыс группы №3 биохимические показатели практически не отличались от контрольной группы.

Следовательно, можно сделать вывод о протекторных свойствах тыквенного пектина. Пектин, сорбируя медь, снижает поступление ее в организм и, вследствие этого, предотвращает развитие окислительного стресса, дисбаланс металлов и развитие дисметаболической нефропатии.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ

Горбач Т.В.1, Домарев А.П.2, Томашевский Р.С.2, Батаченко С.Н.2

Харьковский национальный медицинский университет 1

Харьковский национальный технический университет 2

Известно, что биохимические процессы, протекающие в аэробных организмах, сопряжены с образованием реакционноспособных форм кислорода (ROS), обладающих широким спектром действия. С одной стороны, некоторые из них принимают участие в процессах сигнальной трансдукции и в регуляции ряда важных функций организма. С другой стороны, в силу своей высокой химической активности, ROS обладают гено- и цитотоксическим действием. Предотвращает повреждающее действие ROS эволюционно выработанная антиоксидантная система (АОС). АОС обеспечивает нейтрализацию клетками ROS и поддержание клеточного гомеостаза.

Имеются данные о наличии кооперативного взаимодействия АОС с системой ферментов метаболизма  и детоксикации ксенобиотиков. Установлено, что при нарушении окислительно-восстановительного статуса клеток (окислительный стресс) ROS могут неспецифически атаковать любые молекулы и вызывать окислительную модификацию нуклеиновых кислот, белков, углеводов, активировать протеазы, что в конечном итоге приводит либо к гибели клеток, либо к их трансформации (включая злокачестваенную) и к развитию патологических процессов. Стало ясно, что определение окислительно-восстановительного статуса организма важно в диагностике и профилактике многих заболеваний, в оценке повреждающего действия внешних факторов, в оценке эффективности действия и подборе дозы фармацевтических препаратов, в подборе дозы препаратов для химотерапии при онкозаболеваниях. В настоящее время, как правило, для определения окислительно-восстановительного статуса  организма  устанавливают величину общей антиоксидантной активности  сыворотки крови, активность каталазы и супероксиддисмутазы,  содержание восстановленного глютатиона и SH – групп, уровень перекисного окисления белков и липидов. Однако, указанные методы можно провести не во всех лабораториях, они требуют материальных затрат и продолжительного времени выполнения. В то же время известен дешевый и простой в исполнении метод – броматометрическое титрование [1]. Этот метод широко применяют в научных и клинических лабораториях ряда стран для оценки  антиоксидантной активности биологических жидкостей и гомогенатов тканей [2]. Определение основано на кулонметрическом титровании плазмы крови (или гепаринизированной цельной крови), гомогенатов тканей электрогенерированным бромом. Результат выражается в единицах количества электричества (кулонов), которое расходуется на титрование 1 мл плазмы, характеризует общую антиоксидантную активность плазмы [3]. Данный метод позволяет определить активность АОС в течении нескольких минут, может быть использован как экспресс-тест в условиях любой лаборатории.

Установка для проведения броматометрического титрования изготовлена и апробирована в НТУ "ХПИ" авторами  данной публикации. Электрогенерацию ионов брома в методе кулонометрического титрования выполняют  из 0,2 М раствора KBr  в 0,1 М Н2SO4  , сила тока 5mA/ см2. Конечную точку титрования определяют с помощью амперометрической индикации для двух поляризованных платиновых электродов.  Ионы брома, образовавшиеся при электроокислении, принимают участие в окислительно-восстановительных и радикальных реакциях, что позволяет анализировать различные биологические  соединения с антиоксидантными свойствами. Титрование проводится в ячейки объемом 20 мл, для титрования используется 20 мкл плазмы (крови).

Литература.

- G.K. Ziyatdinova et al. The application of coulometry for total antioxidant capacity determination of human blood. Talanta 68 (2006) 800–805

- 2) GARY D. CHRISTIAN  Coulometric Titration of Proteins with  Electrogenerated Hypobromitel.  ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 14, 183-190 (1966)

- 3) G.K. Ziyatdinova et al. Application of constant-current coulometry for estimation of plasma total antioxidant capacity and its relationship with transition metal contents.

- Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 40 (2006) 958–963

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИЙ МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО МЕТАБОЛІЗМУ НА ТЛІ ЖИРОВОЇ

ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

Гнатенко Д.Г.

Харківський національний медичний університет

Зазвичай порушення обміну вуглеводів у дитячому віці  проявляється  як гепатоз   (стеатоз)   печінки,   який   супроводжується   збільшенням   маси   тіла,